附件1：

通报批评并责令整改施工企业名单

| 序号 | 市县 | 工程名称 | 施工企业 | 项目经理 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市 | 广源·国际社区7＃楼 | 浙江锦厦建筑实业有限公司 | 黄革茂 | 1、公司未按制度要求对项目部进行检查。2、施工组织设计中提供的施工管理人员共有10人，检查时仅有资料员1人在场，施工相关专业人员配备不齐，管理人员不到位，工地负责人未持建造师证和安全考核证。3、节能设计变更后，施工单位未及时编制建筑节能专项施工技术方案。许多设计变更不符合规范要求，未经过甲方和监理确认。4、铝窗已安装，但未检测玻璃的遮阳系数，中空玻璃未做露点检测。5、外架安全网破损严重，施工层未满铺脚手板，外架连墙件不足。6、部分穿越外架通道无防护，楼层临边防护不严。7、现场安全管理混乱，部分进场作业人员未进行三级教育和技术交底，部分特种作业人员未持证上岗。8、抽样检查2种规格的钢筋，有1组不合格。 |