- 附件：

- 广西壮族自治区建设工程质量检测信息管理系统实施细则

- （征求意见稿）

- 总    则

- 为了加强对建设工程质量检测工作的管理，保证检测数据的公正性、真实性、准确性和可靠性，根据《建设工程质量检测管理办法》、《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》，特制定本细则。

- 在自治区行政区域内开展建设工程质量检测试验工作，实施对检测工作的监督管理，适用本细则。

- 本细则所称建设工程质量检测信息（以下简称“检测信息”），是指建设工程质量检测机构（以下简称“检测机构”）或预拌商品混凝土生产企业内设试验室（以下简称“企业试验室”）在检测试验过程中所涉及的人员、设备、环境等所有原始数据和记录、结论以及统计数据。

- 自治区住房城乡建设主管部门负责对全区检测试验信息的统一管理，日常的信息管理工作委托广西建设工程质量检测试验管理协会实施，信息监督工作委托自治区建设工程质量安全监督总站实施。

广西建设工程质量检测试验管理协会应当配备相关专业管理人员，加强检测信息系统的运行维护。

- 信息平台

- 检测机构或企业试验室应建立本机构的检测信息管理系统（以下简称“信息管理系统”），对本机构的所有检测信息进行管理，并按规定向自治区建设工程质量检测试验信息系统平台（以下简称“区信息平台”）上传检测信息。

- 信息管理系统应满足以下要求：

（一）存储本机构所有检测信息和内部管理信息；

（二）用于各类建筑材料性能检验、建筑门窗检测、建筑幕墙检测及地基基础检测的仪器设备应与计算机联机，实现数据自动采集、处理和统计；

（三）与计算机联机的检测数据，应实现数据实时上传至区信息平台；

（四）其他检测报告应在负责人在批准时实时上传至区信息平台；

（五）见证取样材料唯一性标识识别功能；

（六）视频监控覆盖本机构主要检测场所；

（七）自动控制检测设备应屏蔽手动功能；

（八）检测报告防伪查询；

（九）数据更改溯源功能。

- 区信息平台应满足以下要求：

（一）开放数据接口；

（二）接纳本区所有检测机构按规定上传的检测信息；

（三）开放相关数据供有关单位查询；

（四）检测报告防伪查询。

- 检 测

- 能自动采集检测数据的建筑材料检测，其检测数据应实时上传；

建筑门窗和幕墙的检测数据应实时上传；

地基基础静载检测数据应实时上传；

其他检测报告应在负责人批准时实时上传至区信息平台。

- 检测机构对建设工程进行现场检测的，应当至少提前24小时将检测方案、计划开始时间和结束时间、检测数量等信息录入区信息平台。

检测合同签订后，5天内将合同上传至区信息平台。

- 检测机构应当使用信息管理系统出具检测报告。

内设试验室应当使用信息管理系统对原材料、半成品、成品进行质量检测并出具检测报告。

- 检测机构对原始数据和记录进行更改时，应遵循下列规定：

（一）必须有检测机构原报告审核和批准人签名同意并说明原因；

（二）来样信息如需更改，委托人必须提交有建设（监理）单位和施工单位盖章和有关人员签名的证明文件，经接样人员核实，检测机构负责人和技术负责人签字同意后方可更改。

- 检测机构和企业试验室应对检测试验场所实施视频监控，视频监控应符合区信息平台的接口要求。监控录像保存期不少于六个月。

- 管 理

- 建设（监理）单位和施工单位在见证取样时，应当对检测样品粘贴或嵌入唯一性识别标识，并实时将检测样品信息上传至区信息平台的检测样品管理系统。

- 建设（监理）单位及施工单位接收检测报告时，应利用二维码防伪系统确认检测报告的真实性。

- 各级建设工程质量监督机构应当充分利用检测信息系统数据对建设工程质量实施监管。

- 各级建设工程质量监督机构应抽查检测机构的检测行为。有下列行为的，应载入检测机构或从业人员不良行为记录，并责令整改：

（一）未经许可采取非法手段改变原始数据录入途径的；

（二）不按规定程序更改检测信息的；

（三）不按规定保存相关数据、记录和资料的；

（四）不按要求上传检测信息的；

（五）在区信息平台内无法查到检测报告信息的。

第十七条  经查实并经各级住房城乡建设主管部门批准发布的检测机构和从业人员不良行为记录信息，应在区信息平台上公布，供各级住房城乡建设主管部门、各级建设工程质量监督机构和社会公众查询。

- 附    则

第十八条  本细则自发布之日起实施。