附件5

医疗器械检验检测工程项目建设标准

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强和规范医疗器械检验检测中心（院、所）建设，提高工程项目建设决策水平，规范固定资产投资与建设管理，正确掌握建设标准，充分发挥投资效益，制定本建设标准。

第二条  本标准是全国统一标准，是编制、评估和审批医疗器械检验检测中心（院、所）建设项目建议书、可行性研究报告以及有关部门审查项目初步设计和对工程建设全过程监督检查的重要依据。

第三条  本建设标准适用于医疗器械检验检测中心（院、所）的新建、改建和扩建工程项目。

第四条  医疗器械检验检测中心（院、所）的建设，必须遵守国家有关法律和医疗器械检验检测事业发展的有关法律法规，从我国国情出发，根据医疗器械检验检测的需要，综合考虑经济发展水平及社会发展对医疗器械检验检测中心（院、所）提出的新要求，因地制宜，合理确定建设规模和水平。

第五条  医疗器械检验检测中心（院、所）的建设，除执行本建设标准外，应符合国家现行的有关标准和定额的规定。

第二章  建设规模与项目构成

第六条  医疗器械检验检测中心（院、所）建设规模分为三类：

一类： 以近5年相对检品量平均增长速率测算，5年后相对检品量不低于8000批。

二类：以近5年相对检品量平均增长速率测算，5年后相对检品量不低于3000批。

三类：以近5年相对检品量平均增长速率测算，5年后相对检品量低于3000批。

各医疗器械检验中心（院、所）根据实验室建设规模，配备相应的业务用房。详见表1：

表1 医疗器械检验检测中心（院、所）建设规模

| 类别 | 实验室规模（平方米） | 业务用房规模（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 一类 | 9040-16900 | 4800-9000 |
| 二类 | 3200-10580 | 1700-5600 |
| 三类 | 1360-5160 | 800-2700 |

注：1．各建设单位应根据本身特点及需要，合理定位，选择适宜的建设内容及规模。

2. 建设总规模应为使用面积（实验室规模+业务用房规模），按照60%的折合率，折算成总建筑面积。

第七条  医疗器械检验检测实验室分为通用型和专业型两大类。通用型按照医疗器械通用性最强的检验检测内容，分为5个实验室。专业型按照医疗器械分类目录，分为18个实验室。总计23个检验检测实验室按照其在医疗器械检验检测中心（院、所）的覆盖面、检验特殊性和检验检测时长，分为一般实验室、强化实验室和特殊实验室，医疗器械检验检测中心（院、所）建设宜按照一般实验室、强化实验室和特殊实验室的顺序依次发展。详见表2：

表2  医疗器械检验检测实验室分类一览表

| 序号 | 实验室名称 | 使用面积（m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 通用型 |  |  |
| 1 | 生物学评价检验实验室 | 460 | 一般实验室 |
| 2 | 电气安全检验实验室 | 740 | 一般实验室 |
| 3 | 环境试验检验实验室 | 880 | 一般实验室 |
| 4 | 电磁兼容检验实验室 | 1200 | 强化实验室 |
| 5 | 实验动物检验实验室 | 1320 | 强化实验室 |
|  | 专业型 |  |  |
| 1 | 手术医疗器械检验实验室 | 920 | 一般实验室 |
| 2 | 医用材料检验实验室 | 1140 | 一般实验室 |
| 3 | 电子医疗器械检验实验室 | 640 | 一般实验室 |
| 4 | 中医医疗器械检验实验室 | 260 | 一般实验室 |
| 5 | 体外诊断试剂检验实验室 | 840 | 一般实验室 |
| 6 | 口腔医疗器械检验实验室 | 560 | 强化实验室 |
| 7 | 康复辅助类医疗器械检验实验室 | 600 | 强化实验室 |
| 8 | 物理治疗医疗器械检验实验室 | 620 | 强化实验室 |
| 9 | 临床检验用医疗器械检验实验室 | 340 | 强化实验室 |
| 10 | 急救及生命支持医疗器械检验实验室 | 940 | 强化实验室 |
| 11 | 医院用设备及器具检验实验室 | 740 | 强化实验室 |
| 12 | 介入医疗器械检验实验室 | 360 | 强化实验室 |
| 13 | 植入医疗器械检验实验室 | 960 | 特殊实验室 |
| 14 | 光学医疗器械检验实验室 | 1080 | 特殊实验室 |
| 15 | 放射医疗器械检验实验室 | 1220 | 特殊实验室 |
| 16 | 磁共振医疗器械检验实验室 | 320 | 特殊实验室 |
| 17 | 超声医疗器械检验实验室 | 660 | 特殊实验室 |
| 18 | 医用软件检验实验室 | 100 | 特殊实验室 |

注：1.一类医疗器械检验检测中心（院、所）建设实验室类别不少于16个。

2.二类医疗器械检验检测中心（院、所）建设实验室为一般实验室和重点实验室中的7-15个。

3.三类医疗器械检验检测中心（院、所）建设实验室为一般实验室中的3—6个。

第八条  医疗器械检验检测中心（院、所）由房屋建筑、场地和设备构成。

第九条  医疗器械检验检测中心（院、所）房屋建筑应由实验用房、业务用房、管理用房、保障用房等部分构成。

第十条  医疗器械检验检测中心（院、所）的场地应由道路、绿地、停车场地等构成。

第十一条  医疗器械检验检测中心（院、所）的设备应由建筑设备及实验设备构成。

第十二条  实验用房、业务用房、保障用房和管理用房建设规模应遵循满足基本功能、兼顾未来发展的原则确定。

第十三条  医疗器械检验检测中心（院、所）各项用房建筑面积占总建筑面积的比例，应按功能定位和服务需求，参照表3确定。

表3  医疗器械检验检测工程项目建筑面积分类构成（%)

| 类别 | 实验用房 | 业务用房 | 保障用房 | 管理用房 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 45 | 25 | 25 | 5 |

注：表中比例可根据实际需求适当调整

第三章  选址和规划布局

第十四条  医疗器械检验检测中心（院、所）的建设应满足当地城市规划的要求，且应符合科学合理、安全卫生、经济适用、环保节能的规定。

第十五条  医疗器械检验检测中心（院、所）的选址宜符合下列要求：

1.应选择工程地质和水文地质条件较好的地段。

2.应选择周边市政基础设施较完备的地段。

3.宜布置在城区或近郊区，且交通便利的地段。

4.应远离饮用水源保护区；

5.应避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃易爆场所。

第十六条  总平面布局应充分利用地型地貌和大气条件，正确处理功能分区以及各分区之间相互联系与分隔的关系，科学布置各类建筑物，合理组织人流、物流。

第十七条  医疗器械检验检测中心（院、所）独立建设时，建设用地应根据建筑要求因地制宜、科学合理确定用地面积；与其他建筑合建时，应符合当地城乡规划的规定。

第十八条  实验室宜处于当地夏季最小风频上风向；动物实验室宜独立设置且应避开居住区。

第十九条  机动车停车位数量及非机动车停车位数量应按照当地城乡规划要求配置，并结合主要出入口布置。

第二十条  建筑密度不宜超过40%，容积率宜为0.6-1.8；绿地率应满足当地城市规划管理部门的规定，宜为30%左右。

第四章  建筑标准

第二十一条  除有特殊要求的外，实验建筑的朝向、间距、建筑与结构形式应保证室内有良好的自然通风和自然采光，同时建筑形式应便于采取机械通风措施。

第二十二条  实验室平面布局必须分区明确，布局合理，流线通畅；各类实验室应遵循便于有毒有害气体的扩散与稀释、有利于工程管网设置,以及各类功能区相对独立、集中布置、实验室之间无不良影响原则合理布置；公共服务用房应按照便于使用的原则，配合实验室合理布置；交通流线组织应畅通便捷，主要出入口人、物要分流，标识清晰，科学组织；应设计应对突发事件的安全疏散路线；应按《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）要求考虑无障碍设施。

第二十三条  实验、业务、管理和保障等各类功能用房集中在一个楼宇内的，实验用房宜置于楼宇最上部。各类实验用房集中在一个楼宇内的，由上至下宜按照毒理（包括动物实验室）、理化、微生物依次安排。同时应注意以下方面：

1.对于容易造成交叉干扰又难以有效隔离的实验室，不应设置在同一楼层。

2.实验室若要求洁净、安静，应尽量设置在高层。

3.对承重有特殊要求，或在实验中有较大震动、冲击，或检品体积一般较大、重量较重的实验室一般应设在首层。

4.洗涤间尽量安排在有上下水的角落位置，但不宜与高温间或较强电磁干扰的房间相邻。

5.有防尘、防潮、防振、防磁要求的仪器设备放置的房间，应远离内部振源、污染源以及配电间。

6.有爆炸风险实验间以及易爆物品贮存间应远离机械振源及热发生源。

第二十四条  医疗器械检验检测中心（院、所）结构形式宜采用框架（剪）结构，便于实验室在新建、改建与扩建时灵活设置，实验室的层高宜为4.5-5.0m,且应满足实验设备及管线的安装要求。有特殊结构和层高需求的实验室，按照相关规范要求另行确定。实验室的承重要求一般为2000—4000N/m2。有特殊要求的应根据实际需要进行必要的加固措施。

第二十五条  建筑内部实验区宜相对其他区域独立，并满足人流、物流要求。

第二十六条  医疗器械检验检测中心（院、所）的耐火等级不应低于二级，且应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

第二十七条  实验楼宜安装电梯，四层及以上的实验楼应安装电梯。设置电梯的实验楼至少设有一部货梯或有一部客梯兼作货梯。有条件的应设置独立的污物电梯。

第二十八条  实验室所用建筑材料、构配件应符合下列规定：

1.墙体宜防火、防潮及表面光滑平整，且不起尘、不积灰、吸附性小、耐腐蚀、易清洗；

2.吊顶的材料、构造应满足不起尘、不积灰、吸附性小、耐腐蚀与防水的要求。

3.实验室地面材料应满足耐腐蚀、耐磨损、易冲洗及防滑的要求。洁净实验室，负压生物安全实验室以及其他有特定要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求。

4.涉及放射性同位素与射线装置等有特殊要求的实验室，其建筑结构与材料应满足相应的专业要求。

5.实验室外窗不宜采用有色玻璃。对有避光要求的实验室应另行采取物理屏障措施。

第二十九条  实验废水排水系统应与其他排水系统分开设置。对于含有病原微生物、放射性物质，以及毒理（动物）实验室的废水，宜分别设置排水管道。 涉及酸、碱及有机溶剂的实验室，水槽、排水管道应耐酸、碱及有机溶剂腐蚀。

第三十条  实验废水应进行无害化处理，水质符合《污水综合排放标准》要求。

第三十一条  易受化学物质灼伤的实验区域内，宜设置洗眼设施和紧急冲淋装置。当受条件限制时应在紧急疏散方向的公共区域，或交通便利、服务半径较小的区域，设置共用洗眼设施和紧急冲淋装置。

第三十二条  实验室宜设置与检验检测工作范围相应的有毒有害因素报警器等安全防护设施。

第三十三条  实验室环境温、湿度应符合实验环境需要。空调系统不得造成不同实验室之间空气交换，并应满足使用灵活、节能的要求。具有洁净度、温湿度、压力梯度要求的不同功能类别的实验室，应采用独立的空气调节系统。

第三十四条  对于集中大量释放有害物的实验操作点，应采取局部机械排风措施。对于分散、少量释放有害物的实验用房，宜采取全面机械通风措施。同时采用局部排风和全面通风措施的，应避免全面通风对局部排风气流产生横向干扰。

第三十五条  医疗器械检验检测中心（院、所）建筑的供电应留有足够的负荷余量，设施应安全可靠，宜采用双路供电。不具备双路供电条件的，应设置自备电源。有特殊要求的，应配备不间断电源。

第三十六条  医疗器械检验检测中心（院、所）建筑应设置完善的防雷系统。计算机网络机房、大型仪器分析室等有特殊要求的场所宜设置独立的防雷系统。有特殊要求的仪器设备应设置独立的接地系统。

第三十七条  医疗器械检验检测中心（院、所）建设应设置完善的综合布线、计算机网络系统。有条件的可设置楼宇自控系统。安全防范应按有关规定设置。

第三十八条  实验用台柜的基材应符合环保要求，面材应具备理化性能好、耐腐蚀、易清洗、防水、防火的特点，结构与配件应满足人类功效学及操作安全的要求。

第六章  仪器设备装备

第三十九条  医疗器械检验检测中心（院、所）需建筑设备，实验设备应按不同检验实验室的保障需求、业务需求确定。

第四十条  医疗器械检验检测中心（院、所）根据所承担的工作类型、职责和任务应配备的仪器设备详见附表1。

第七章  主要技术经济指标

第四十一条  医疗器械检验检测中心（院、所）的投资估算，应按照国家及各地区有关规定编制，并根据工程实际内容及工程所在地区的市场价格波动，按照动态管理的原则进行适当调整。

第四十二条  医疗器械检验检测中心（院、所）的投资估算指标，可按照每平方米7500元进行控制。

注：1.投资估算指标不包括征用土地费和室内家具购置费等；不包括实验室仪器装备。

2.投资估算指标所包括的工程建设其它费用，主要包括：可行性研究费用、勘察费、设计费、监理费、施工图审查费、招投标服务费、工程量清单及招标控制价编制费、环境影响评价费及建设单位管理费等，，可结合工程所在地区的相关计费规定适当调整；

3.若需要配套建设高压变配电工程，宜增加投资300-600万元；

4.采暖地区，若需要独立建设热交换站或锅炉房，宜增加投资50-100万元；

5.非采暖地区，可参照本表指标下浮2%；

6.实验用房以外的室内装饰工程按普通标准；实验室的装饰工程按实验室对洁净度的要求另计；

7.表中投资估算指标是参照2014年北京市现浇钢筋混凝土框架结构房屋建筑工程，采用2014年第四季度人工、材料及机械费市场价格及相关取费标准进行测算的结果。

第四十三条  工程建设工期，可按照《全国统一建筑安装工程工期定额》相关规定计算确定。

第四十四条  医疗器械检验检测中心（院、所）应按国家现行的有关建设项目经济评价方法与参数的规定进行经济评价。

附录

本标准用词说明

为了方便在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面用词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

表示严格，在正常情况下均应这样的用词：

正面用词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面用词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

附表1

医疗器械检验检测中心（院、所）用房组成

一、实验用房

| 序号 | 用途 | 实验室名称 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 通用 | 生物学评价实验室 |
| 1 |  | 样品暂存间 |
| 2 |  | 样品处理间 |
| 3 |  | 洗涤间 |
| 4 |  | 高温室 |
| 5 |  | 试剂库 |
| 6 |  | 普通手术间 |
| 7 |  | 无菌手术间 |
| 8 |  | 细胞培养间1 |
| 9 |  | Ames实验室 |
| 10 |  | 生化血液分析间 |
| 11 |  | 病理制作室 |
| 12 |  | 病理阅片室 |
| 13 |  | 标本存放间 |
| 14 |  | 切片存放间 |
| 15 |  | 蜡块存放间 |
| 16 |  | 降解实验室 |
| 17 |  | 评价前分析室 |
| 二 | 通用 | 电气安全检验实验室 |
| 1 |  | 变压器实验室 |
| 2 |  | 外壳性能实验室 |
| 3 |  | 剩余电压实验室 |
| 4 |  | 常规电流电压室 |
| 5 |  | 压力测试室 |
| 6 |  | 温升实验室 |
| 7 |  | 防火测试室 |
| 8 |  | 堕落搬运室 |
| 9 |  | 功率测试室 |
| 10 |  | 寿命测试室 |
| 三 | 通用 | 电磁兼容实验室 |
| 1 |  | 10米法半电波暗室 |
| 2 |  | 10米法半电波暗室配套控制室 |
| 3 |  | 10米法半电波暗室配套功放室 |
| 4 |  | 屏蔽室1 |
| 5 |  | 台式设备抗扰度实验室 |
| 6 |  | 落地式设备抗扰度实验室 |
| 7 |  | 公共电网保护测试及其他实验室 |
| 8 |  | 配件存放室 |
| 四 | 通用 | 环境试验检验实验室 |
| 1 |  | 气候实验室 |
| 2 |  | 碰撞实验室 |
| 3 |  | 振动实验室 |
| 4 |  | 运输实验室 |
| 五 | 通用 | 实验动物检验实验室 |
| 1 |  | 普通环境 |
|  |  | 前区 |
|  |  | 辅助区 |
|  |  | 实验区 |
| 2 |  | 屏障环境 |
|  |  | 前区 |
|  |  | 辅助区 |
|  |  | 实验区 |
| 3 |  | 手术室 |
|  |  | 大动物实验室 |
|  |  | 辅助区 |
|  |  | 实验区 |
| 六 | 专业 | 手术医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 测厚室 |
| 2 |  | 元素成分分析室 |
| 3 |  | 专用力学实验室 |
| 4 |  | 通用力学实验室 |
| 5 |  | 硬度实验室 |
| 6 |  | 化学室 |
| 7 |  | 常规物理性能实验室 |
| 8 |  | 表面粗糙度实验室 |
| 9 |  | 天平室 |
| 10 |  | 灭菌室 |
| 11 |  | 热处理室 |
| 12 |  | 电动工具实验室 |
| 13 |  | 光学实验室 |
| 14 |  | 避孕套检测实验室2 |
| 15 |  | 注射器性能检测室 |
| 16 |  | 微粒室 |
| 17 |  | 微生物限度检测室 |
| 18 |  | 穿刺器械性能实验室 |
| 19 |  | 空气过滤器检测室 |
| 20 |  | 非标工装实验室 |
| 七 | 专业 | 口腔医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 力学性能测试室 |
| 2 |  | 物理性能测试1室 |
| 3 |  | 热加工制样室 |
| 4 |  | 表面质量测试室 |
| 5 |  | 金属内部质量检测1室 |
| 6 |  | 精密仪器室 |
| 7 |  | 化学实验室 |
| 8 |  | 样品制备室 |
| 9 |  | 口腔器械专属性能检测室 |
| 八 | 专业 | 医用材料检验实验室 |
| 1 |  | 天平室 |
| 2 |  | 温湿度预处理实验室 |
| 3 |  | 材料老化室 |
| 4 |  | 通用物理性能设备实验室 |
| 5 |  | 注射穿刺器械实验室 |
| 6 |  | 医用缝合器械实验室 |
| 7 |  | 输血（液）器具实验室 |
| 8 |  | 妇科/计划生育器械实验室 |
| 9 |  | 导管实验室 |
| 10 |  | 干态落絮实验室 |
| 11 |  | 微粒计数实验室 |
| 12 |  | 医用防护产品实验室 |
| 13 |  | 织造、非织造布产品实验室 |
| 14 |  | 医用手套实验室 |
| 15 |  | 创面敷料、造口袋实验室 |
| 16 |  | 化学项目制样间 |
| 17 |  | 化学试剂准备间 |
| 18 |  | 化学器皿清洗间 |
| 19 |  | 化学分析实验室 |
| 20 |  | 高温炉室 |
| 21 |  | 微生物检验室 |
| 22 |  | 手术衣、垫单阻微生物穿透实验室 |
| 23 |  | 口罩细菌过滤效率检测实验室 |
| 24 |  | 材料阻菌、抑菌性能实验室 |
| 九 | 专业 | 介入医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 介入物理试验室 |
| 2 |  | PIV试验室 |
| 3 |  | 核磁共振相容性试验室 |
| 4 |  | 介入化学试验室 |
| 十 | 专业 | 植入医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 有源植入医疗器械检验实验室 |
| 2 |  | 电气检验实验室 |
| 3 |  | 化学检验实验室 |
| 4 |  | 无源植入医疗器械检验实验室 |
| 5 |  | 化学检验实验室 |
| 6 |  | 物理检验实验室 |
| 7 |  | 静态力学实验室 |
| 8 |  | 动态力学实验室 |
| 9 |  | 几何量测试实验室 |
| 10 |  | 摩擦磨损实验室 |
| 11 |  | 疲劳试验室 |
| 十一 | 专业 | 康复辅助类医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 结构强度测试室 |
| 2 |  | 静态测试实验室 |
| 3 |  | 动态测试实验室 |
| 4 |  | 耐疲劳测试室 |
| 5 |  | 冲击测试实验室 |
| 6 |  | 静音屏蔽室 |
| 7 |  | 磁性能测试室 |
| 8 |  | 器具功能测试室 |
| 十二 | 专业 | 电子医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 消声室 |
| 2 |  | 小型恒温恒湿室 |
| 3 |  | 大型恒温恒湿室 |
| 4 |  | 电磁屏蔽室 |
| 5 |  | 电生理参数检测室 |
| 6 |  | 多功能检测室 |
| 十三 | 专业 | 光学医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 光学参数实验室 |
| 2 |  | MTF实验室 |
| 3 |  | 波面干涉实验室 |
| 4 |  | 光辐射安全实验室 |
| 5 |  | 放大率测试室 |
| 6 |  | 老化试验室 |
| 7 |  | 力学性能测试室 |
| 8 |  | 产品专属性能测试室 |
| 十四 | 专业 | 物理治疗医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 电疗设备测试室 |
| 2 |  | 高压氧治疗设备测试室 |
| 3 |  | 温热治疗设备测试室 |
| 4 |  | 光谱辐射治疗设备测试室 |
| 5 |  | 力疗设备测试室 |
| 6 |  | 磁疗设备测试室 |
| 十五 | 专业 | 放射医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 微波、红外线设备检测室 |
| 2 |  | 放射治疗、核医学检测室 |
| 3 |  | 诊断X射线设备检测室 |
| 4 |  | 辅助设施用房 |
| 十六 | 专业 | 磁共振医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 超导/永磁屏蔽室 |
| 2 |  | 系统室 |
| 3 |  | 操作控制室 |
| 4 |  | 辅助设施用房 |
| 十七 | 专业 | 超声医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 超声诊断和监护设备检测室 |
| 2 |  | 超声理疗、治疗或高强度聚焦设备检测室 |
| 3 |  | 其他超声产品检测室 |
| 4 |  | 超声声学参数测量检测室 |
| 5 |  | 辅助设施用房 |
| 十八 | 专业 | 临床检验用医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 生化检验设备性能检验室 |
| 2 |  | 免疫学分析设备性能检验室 |
| 3 |  | 临检分析设备性能检验室 |
| 4 |  | 微生物检验设备性能检验室 |
| 5 |  | 分子生物学检验设备性能检验室 |
| 十九 | 专业 | 急救及生命支持医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 体外循环检验试验室 |
| 2 |  | 血液透析检验试验室 |
| 3 |  | 血液净化类产品检验实验室 |
| 4 |  | 手术室、急救室、诊疗室设备及器具室 |
| 二十 | 专业 | 医院用设备及器具检验实验室 |
| 1 |  | 病房护理设备及器具测试室 |
| 2 |  | 消毒和灭菌设备及用具测试室 |
| 3 |  | 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具测试室 |
| 二十一 | 专业 | 医用软件检验实验室 |
| 二十二 | 专业 | 体外诊断试剂检验实验室 |
| 1 |  | 生化诊断试剂检验室 |
| 2 |  | 免疫诊断试剂检验室 |
| 3 |  | 分子生物学诊断试剂检验室 |
| 4 |  | 临床检验诊断试剂检验室 |
| 5 |  | 微生物学诊断试剂检验室 |
| 6 |  | 体外诊断产品检验技术和标准研究验证实验室 |
| 二十四 | 专业 | 中医医疗器械检验实验室 |
| 1 |  | 中医器械电气安全测试实验室 |
| 2 |  | 熏蒸床类测试实验室 |
| 3 |  | 脉诊类测试实验室 |
| 4 |  | 针灸针等中医电疗测试实验室 |
| 5 |  | 中医磁疗类测试实验室 |
| 6 |  | 舌诊、面诊等含光源类测试实验室 |

二、业务用房

| 序号 | 实验室名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受理大厅 |  |
| 2 | 业务洽谈室 |  |
| 3 | 样品周转库房 | 包括冷冻库、冷藏库、常温库 |
| 4 | 样品留样库房 | 包括冷冻库、冷藏库、常温库 |
| 5 | 数据处理间 |  |
| 6 | 技术档案用房 |  |
| 7 | 标准档案用房 |  |
| 8 | 标准品库房 |  |
| 9 | 学术交流用房 |  |
| 10 | 试剂库 | 包括冷冻库、冷藏库、常温库 |
| 11 | 实验室业务用房 |  |
|  | 样品暂存库 | 包括冷冻库、冷藏库、常温库 |
|  | 小型试剂库 | 配备-20℃冰箱、冰箱 |
|  | 清洗间 |  |
|  | 前处理实验室 |  |
|  | 包装材料暂存室 |  |

三、管理用房

| 序号 | 房间名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料室 |  |
| 2 | 档案库 |  |
| 3 | 研讨室 |  |
| 4 | 会议室 |  |
| 5 | 行政用房 | 办公室 |
| 6 | 财务室 |  |
| 7 | 文印室 |  |
| 8 | 应急值班室 |  |
| 9 | 门卫室 |  |
| 10 | 宿舍 | 含安保人员和应急值班人员 |

四、保障用房

| 序号 | 房间名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶储存间 |  |
| 2 | 不间断电源控制间 |  |
| 3 | 废弃物处理间 |  |
| 4 | 健康医疗室 |  |
| 5 | 应急用房 |  |
| 6 | 风机房 |  |
| 7 | 强、弱电室 |  |
| 8 | 设备间 |  |
| 9 | 配件耗材储存间 |  |
| 10 | 计算机房 |  |
| 11 | 垃圾处理站 |  |
| 12 | 污水处理站 |  |
| 13 | 纯水制备间 |  |
| 14 | 网络信息处理用房 |  |
| 后勤用房 | 食堂 |  |
|  | 车库 | 专用车辆用房或场地 |

附表2

医疗器械检验检测中心（院、所）实验室

主要仪器装备标准

| 序号 |  | 仪器设备 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 生物学评价实验室 |  |
| 1 |  | DNA序列分析仪 |  |
| 2 |  | 氨基酸分析仪 |  |
| 3 |  | 包埋机 |  |
| 4 |  | 冰箱 |  |
| 5 |  | 超低温冰箱 |  |
| 6 |  | 超声波清洗器 |  |
| 7 |  | 纯水仪 |  |
| 8 |  | 倒置显微镜 |  |
| 9 |  | 低温冰箱 |  |
| 10 |  | 电动吸引器 |  |
| 11 |  | 电解质分析仪 |  |
| 12 |  | 电泳仪 |  |
| 13 |  | 电子天平 |  |
| 14 |  | 动物手术台 |  |
| 15 |  | 二氧化碳培养箱 |  |
| 16 |  | 钢瓶 |  |
| 17 |  | 高压灭菌器 |  |
| 18 |  | 鼓风干燥箱 |  |
| 19 |  | 恒温水浴箱 |  |
| 20 |  | 恒温水浴摇床 |  |
| 21 |  | 混合器 |  |
| 22 |  | 基因扩增仪 |  |
| 23 |  | 搅拌器 |  |
| 24 |  | 菌落计数仪 |  |
| 25 |  | 烤片机 |  |
| 26 |  | 离心机 |  |
| 27 |  | 离心机（低温高速） |  |
| 28 |  | 酶标仪 |  |
| 29 |  | 尿分析仪 |  |
| 30 |  | 培养箱 |  |
| 31 |  | 切片机 |  |
| 32 |  | 染色机 |  |
| 33 |  | 生化分析仪 |  |
| 34 |  | 生物安全柜 |  |
| 35 |  | 手术无影灯 |  |
| 36 |  | 水浴箱 |  |
| 37 |  | 摊片机 |  |
| 38 |  | 脱水机 |  |
| 39 |  | 细胞计数仪 |  |
| 40 |  | 显微镜（解剖镜） |  |
| 41 |  | 血糖仪 |  |
| 42 |  | 血小板分析仪 |  |
| 43 |  | 血小板聚集分析系统 |  |
| 44 |  | 血液分析仪 |  |
| 45 |  | 摇床 |  |
| 46 |  | 摇床（空气浴） |  |
| 47 |  | 液氮冷却系统 |  |
| 48 |  | 移液器 |  |
| 49 |  | 遗传毒实验室 |  |
| 50 |  | 荧光显微镜 |  |
| 51 |  | 振荡器 |  |
| 52 |  | 紫外可见分光光度计 |  |
| 53 |  | 自动封片机 |  |
| 54 |  | pH/电导/离子浓度综合测试仪 |  |
| 55 |  | 粒度分析仪 |  |
| 56 |  | 控温多用高速组织捣碎机 |  |
| 57 |  | 细胞组织破碎仪 |  |
| 58 |  | 均浆机 |  |
| 59 |  | 热重分析仪 |  |
| 60 |  | 差热/热重分析仪 |  |
| 61 |  | 气相色谱仪 |  |
| 62 |  | 液相色谱仪 |  |
| 63 |  | 粘度计 |  |
| 64 |  | 红外分光光度计 |  |
| 65 |  | X射线衍射仪 |  |
| 二 |  | 电气安全检验实验室 |  |
| 1 |  | 变压器变频变压测试仪 |  |
| 2 |  | 变压器负载台（过载、短路） |  |
| 3 |  | 标准试验指针 |  |
| 4 |  | 测功机 |  |
| 5 |  | 冲击试验机 |  |
| 6 |  | 除颤效应检测仪 |  |
| 7 |  | 粗鲁搬运试验工装 |  |
| 8 |  | 存储示波器 |  |
| 9 |  | 大气压计 |  |
| 10 |  | 电参数测量仪 |  |
| 11 |  | 电流表 |  |
| 12 |  | 电容测量仪 |  |
| 13 |  | 电压表 |  |
| 14 |  | 电源线防护套弯曲试验装置 |  |
| 15 |  | 电源线拉力扭转试验装置 |  |
| 16 |  | 砝码 |  |
| 17 |  | 防滴装置、防溅装置、防浸装置 |  |
| 18 |  | 辐射计 |  |
| 19 |  | 辐射剂量率仪 |  |
| 20 |  | 富氧环境装置 |  |
| 21 |  | 刚度测试装置 |  |
| 22 |  | 钢卷尺 |  |
| 23 |  | 钢直尺 |  |
| 24 |  | 高低温试验箱 |  |
| 25 |  | 高压探头 |  |
| 26 |  | 红外黑体炉 |  |
| 27 |  | 火花点燃试验工装 |  |
| 28 |  | 接地电阻测试仪 |  |
| 29 |  | 精密度声级计 |  |
| 30 |  | 绝缘电阻测试仪 |  |
| 31 |  | 漏电起痕测试仪 |  |
| 32 |  | 脉冲发生器 |  |
| 33 |  | 秒表 |  |
| 34 |  | 模拟人体皮肤阻抗MD |  |
| 35 |  | 耐压测试仪 |  |
| 36 |  | 扭矩仪 |  |
| 37 |  | 爬电距离量规 |  |
| 38 |  | 钳形电流表 |  |
| 39 |  | 球压试验装置 |  |
| 40 |  | 人体重量的静力试验工装 |  |
| 41 |  | 设备稳定实验装置 |  |
| 42 |  | 剩余电压测量仪 |  |
| 43 |  | 试验钢球 |  |
| 44 |  | 水平-垂直燃烧试验机 |  |
| 45 |  | 水压试验机 |  |
| 46 |  | 推拉力计 |  |
| 47 |  | 推力测试工装 |  |
| 48 |  | 微波漏能测试仪 |  |
| 49 |  | 维卡软化测试仪 |  |
| 50 |  | 温度测试角 |  |
| 51 |  | 温度记录仪 |  |
| 52 |  | 温湿度计 |  |
| 53 |  | 泄漏电流测量仪 |  |
| 54 |  | 压力控制器件寿命测试工装 |  |
| 55 |  | 医用漏电流测试仪 |  |
| 56 |  | 医用设备提手加载装置 |  |
| 57 |  | 硬木（50mm厚） |  |
| 58 |  | 在线绕组温升测试系统 |  |
| 59 |  | 蒸汽灭菌器 |  |
| 60 |  | 直流电子负载 |  |
| 三 |  | 电磁兼容实验室 |  |
| 1 |  | CDN |  |
| 2 |  | EFT发生器及耦合网络 |  |
| 3 |  | LISN |  |
| 4 |  | 纯净电源 |  |
| 5 |  | 电刀保护试验台 |  |
| 6 |  | 电压跌落测试仪 |  |
| 7 |  | 工频磁场测试仪 |  |
| 8 |  | 功放 |  |
| 9 |  | 功率计 |  |
| 10 |  | 功率吸收钳 |  |
| 11 |  | 轨道 |  |
| 12 |  | 监控设备（10米） |  |
| 13 |  | 接收机 |  |
| 14 |  | 静电发生器 |  |
| 15 |  | 静电发生器（台式） |  |
| 16 |  | 控制计算机 |  |
| 17 |  | 浪涌发生器及耦合网络 |  |
| 18 |  | 浪涌发生器及耦合网络（台式） |  |
| 19 |  | 三环天线 |  |
| 20 |  | 射频功放 |  |
| 21 |  | 天线 |  |
| 22 |  | 天线转台控制器 |  |
| 23 |  | 谐波闪烁测试仪 |  |
| 24 |  | 信号源 |  |
| 四 |  | 环境试验检验实验室 |  |
| 1 |  | 高低温试验箱 |  |
| 2 |  | 人工气候箱 |  |
| 3 |  | 冲击碰撞试验台 |  |
| 4 |  | 振动试验台 |  |
| 5 |  | 运输颠簸试验台 |  |
| 五 |  | 实验动物检验实验室 |  |
| 1 |  | 冰柜 |  |
| 2 |  | 电子天平 |  |
| 3 |  | 动物呼吸机 |  |
| 4 |  | 动物麻醉监护仪 |  |
| 5 |  | 动物手术台 |  |
| 6 |  | 高压灭菌器 |  |
| 7 |  | 高压灭菌器 （脉动） |  |
| 8 |  | 恒温水浴箱 |  |
| 9 |  | 烘干机 |  |
| 10 |  | 笼架（含笼） |  |
| 11 |  | 麻醉机 |  |
| 12 |  | 热原仪 |  |
| 13 |  | 手术无影灯 |  |
| 14 |  | 水处理系统 |  |
| 15 |  | 探头标定仪 |  |
| 16 |  | 通风柜 |  |
| 17 |  | 兔固定架 |  |
| 18 |  | 洗衣机 |  |
| 19 |  | 药品保存箱 |  |
| 20 |  | 蒸汽发生器 |  |
| 六 |  | 手术医疗器械检验实验室 |  |
| 1 |  | XRD-XRF联用仪 |  |
| 2 |  | X射线光谱测厚仪 |  |
| 3 |  | X射线机 |  |
| 4 |  | 避孕套爆破容量仪 |  |
| 5 |  | 避孕套环切刀具 |  |
| 6 |  | 避孕套长度测定专用工具 |  |
| 7 |  | 避孕套针孔检测仪（电检） |  |
| 8 |  | 避孕套针孔漏水试验仪 |  |
| 9 |  | 标准粗糙度块 |  |
| 10 |  | 表面粗糙度检测仪（轮廓法） |  |
| 11 |  | 冰箱 |  |
| 12 |  | 材料试验机（100N） |  |
| 13 |  | 材料试验机（5000N） |  |
| 14 |  | 超净工作台 |  |
| 15 |  | 超声仪 |  |
| 16 |  | 尘埃粒子测定仪 |  |
| 17 |  | 澄明度测定仪 |  |
| 18 |  | 冲片刀具 |  |
| 19 |  | 冲片机 |  |
| 20 |  | 纯水仪 |  |
| 21 |  | 磁性法镀层厚度仪 |  |
| 22 |  | 刺穿力仪 |  |
| 23 |  | 电导率仪 |  |
| 24 |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP/AES) |  |
| 25 |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |
| 26 |  | 电加热平板 |  |
| 27 |  | 电加热设备 |  |
| 28 |  | 电子拉力仪（500N） |  |
| 29 |  | 电子天平 |  |
| 30 |  | 负压抽吸装置 |  |
| 31 |  | 负压密合仪 |  |
| 32 |  | 干燥箱（100L） |  |
| 33 |  | 干燥箱（400L） |  |
| 34 |  | 刚性测试仪 |  |
| 35 |  | 高压灭菌器 |  |
| 36 |  | 恒温恒湿箱 |  |
| 37 |  | 红外碳硫分析仪 |  |
| 38 |  | 激光波长仪 |  |
| 39 |  | 激光功率能量计 |  |
| 40 |  | 激光性能检测仪 |  |
| 41 |  | 加压装置 |  |
| 42 |  | 角度尺 |  |
| 43 |  | 金属打磨加工工具 |  |
| 44 |  | 金相分析仪(系统) |  |
| 45 |  | 空压机 |  |
| 46 |  | 拉力试验机 |  |
| 47 |  | 离心机 |  |
| 48 |  | 连接牢固度实验仪 |  |
| 49 |  | 鲁尔圆锥接头综合性能测定仪 |  |
| 50 |  | 麻醉针流量测定装置 |  |
| 51 |  | 马弗炉 |  |
| 52 |  | 密封性测试仪 |  |
| 53 |  | 耐压（渗透）仪（定制） |  |
| 54 |  | 扭力计 |  |
| 55 |  | 培养箱 |  |
| 56 |  | 气相色谱仪 |  |
| 57 |  | 韧性试验仪 |  |
| 58 |  | 熔接牢固度试验仪 |  |
| 59 |  | 三维投影仪 |  |
| 60 |  | 扫描电子显微镜 |  |
| 61 |  | 生物安全柜 |  |
| 62 |  | 声场固定装置 |  |
| 63 |  | 声级计 |  |
| 64 |  | 输液针针尖锋利度仪 |  |
| 65 |  | 数显自控温急变仪 |  |
| 66 |  | 数字测振仪 |  |
| 67 |  | 水法真空箱 |  |
| 68 |  | 水压试验机 |  |
| 69 |  | 水浴箱 |  |
| 70 |  | 酸度计 |  |
| 71 |  | 通风柜 |  |
| 72 |  | 微波消解仪 |  |
| 73 |  | 微粒分析仪 |  |
| 74 |  | 涡流法镀层厚度仪 |  |
| 75 |  | 无针注射器性能检测仪 |  |
| 76 |  | 显微镜 |  |
| 77 |  | 显微镜(双光束) |  |
| 78 |  | 线热膨胀仪 |  |
| 79 |  | 消解仪 |  |
| 80 |  | 悬挂系统 |  |
| 81 |  | 旋转蒸发仪 |  |
| 82 |  | 压力表 |  |
| 83 |  | 氧氮氢分析仪 |  |
| 84 |  | 液相色谱仪 |  |
| 85 |  | 应力仪 |  |
| 86 |  | 硬度计 |  |
| 87 |  | 硬度计(布氏) |  |
| 88 |  | 硬度计（里氏） |  |
| 89 |  | 硬度计（洛氏） |  |
| 90 |  | 硬度计（维氏） |  |
| 91 |  | 硬度计（显微维氏） |  |
| 92 |  | 原子发射光谱仪（AES） |  |
| 93 |  | 原子吸收分光光度计 |  |
| 94 |  | 圆跳动仪 |  |
| 95 |  | 针管连接牢固度测定仪 |  |
| 96 |  | 针管韧性测试仪 |  |
| 97 |  | 真空度表 |  |
| 98 |  | 制样打磨设备 |  |
| 99 |  | 质量流量计 |  |
| 100 |  | 注射器抽吸试验装置 |  |
| 101 |  | 注射器滑动性能检测仪 |  |
| 102 |  | 注射器密合性检测仪（负压） |  |
| 103 |  | 注射器密合性检测仪（正压） |  |
| 104 |  | 注射针通针 |  |
| 105 |  | 注射针针尖锋利度测试仪 |  |
| 106 |  | 转速表 |  |
| 107 |  | 紫外可见分光光度计 |  |
| 七 |  | 口腔医疗器械检验实验室 |  |
| 1 |  | 手持合金分析仪 |  |
| 2 |  | 标准粗糙度块 |  |
| 3 |  | 表面粗糙度检测仪（轮廓法） |  |
| 4 |  | 材料冲击断裂韧性试验机 |  |
| 5 |  | 材料疲劳试验机 |  |
| 6 |  | 材料试验机 |  |
| 7 |  | 差热/热重分析仪 |  |
| 8 |  | 车针钻床 |  |
| 9 |  | 承重沙袋 |  |
| 10 |  | 磁感应转速表 |  |
| 11 |  | 电动水压测试工装 |  |
| 12 |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |
| 13 |  | 电化学测量系统 |  |
| 14 |  | 电源 |  |
| 15 |  | 风速仪 |  |
| 16 |  | 辐射照度计 |  |
| 17 |  | 工作台 |  |
| 18 |  | 光密度计 |  |
| 19 |  | 光谱仪 |  |
| 20 |  | 恒温恒湿操作箱 |  |
| 21 |  | 胶片光密度计 |  |
| 22 |  | 脚踏开关疲劳装置 |  |
| 23 |  | 洁牙机振幅测试工装 |  |
| 24 |  | 金相显微镜 |  |
| 25 |  | 径向跳动检验杆 |  |
| 26 |  | 空压机（无油空气压缩机） |  |
| 27 |  | 冷热循环试验机 |  |
| 28 |  | 亮度计 |  |
| 29 |  | 磨耗试验机 |  |
| 30 |  | 扭力计 |  |
| 31 |  | 气相色谱/质谱联用仪 |  |
| 32 |  | 倾角仪 |  |
| 33 |  | 全自动X光片洗片机 |  |
| 34 |  | 热膨胀仪 |  |
| 35 |  | 三维坐标测量仪 |  |
| 36 |  | 扫描电子显微镜 |  |
| 37 |  | 色彩检测仪 |  |
| 38 |  | 色温计 |  |
| 39 |  | 色稳定仪 |  |
| 40 |  | 烧蜡炉 |  |
| 41 |  | 生物显微镜 |  |
| 42 |  | 声级计 |  |
| 43 |  | 手持式数字压力表 |  |
| 44 |  | 数字式测速仪 |  |
| 45 |  | 数字式震动频率测试仪 |  |
| 46 |  | 水门汀薄膜加荷仪 |  |
| 47 |  | 水平记录仪 |  |
| 48 |  | 水浴箱 |  |
| 49 |  | 台钻 |  |
| 50 |  | 万用表 |  |
| 51 |  | 微焦点X射线探伤仪 |  |
| 52 |  | 温度计 |  |
| 53 |  | 显色指数检测仪 |  |
| 54 |  | 显微镜 |  |
| 55 |  | 形变恢复器具 |  |
| 56 |  | 压应变器具 |  |
| 57 |  | 压应变仪 |  |
| 58 |  | 牙科X射线机 |  |
| 59 |  | 牙科冲蜡器 |  |
| 60 |  | 牙科高频离心铸造机 |  |
| 61 |  | 牙科技工台 |  |
| 62 |  | 牙科技工用手机 |  |
| 63 |  | 牙科烤瓷炉 |  |
| 64 |  | 牙科涡轮钻机 |  |
| 65 |  | 牙科椅头枕测试工装 |  |
| 66 |  | 牙科治疗椅测试供水系统 |  |
| 67 |  | 银汞合金蠕变测试仪 |  |
| 68 |  | 硬度计（洛氏） |  |
| 69 |  | 硬度计（显微维氏） |  |
| 70 |  | 原子吸收分光光度计 |  |
| 71 |  | 粘度计（旋转式粘度计） |  |
| 72 |  | 照度计 |  |
| 73 |  | 折射率计 |  |
| 74 |  | 针入度计 |  |
| 75 |  | 真空表（数字式） |  |
| 76 |  | 指针式拉压力计 |  |
| 77 |  | 质量流量计 |  |
| 78 |  | 质量流量计（液体） |  |
| 79 |  | 转矩检验杆 |  |
| 80 |  | 转速检验杆 |  |
| 81 |  | 紫外辐射测试仪 |  |
| 八 |  | 医用材料检验实验室 |  |
| 1 |  | （鲁尔）圆锥接头性能测试仪 |  |
| 2 |  | 6：100圆锥接头 |  |
| 3 |  | pH计 |  |
| 4 |  | TOC分析仪 |  |
| 5 |  | 氨基酸分析仪 |  |
| 6 |  | 白度仪 |  |
| 7 |  | 比旋光度仪 |  |
| 8 |  | 避孕套用测试样本切割工装 |  |
| 9 |  | 标准品柜 |  |
| 10 |  | 表面张力仪 |  |
| 11 |  | 表面张力仪 |  |
| 12 |  | 冰点渗透压计 |  |
| 13 |  | 冰柜 |  |
| 14 |  | 冰箱 |  |
| 15 |  | 材料试验机 |  |
| 16 |  | 测量点标示装置的夹持固定装置 |  |
| 17 |  | 常量分析器皿柜 |  |
| 18 |  | 超纯水机 |  |
| 19 |  | 超净工作台 |  |
| 20 |  | 超声波清洗器 |  |
| 21 |  | 尘埃粒子计数器 |  |
| 22 |  | 澄明度测定仪 |  |
| 23 |  | 持粘性、剥离力测试工装 |  |
| 24 |  | 垂直法燃烧性能测试仪 |  |
| 25 |  | 纯水仪 |  |
| 26 |  | 磁力搅拌器 |  |
| 27 |  | 蛋白电泳仪 |  |
| 28 |  | 导管工装 |  |
| 29 |  | 导管滑动性能试验装置 |  |
| 30 |  | 导管连接强度试验装置 |  |
| 31 |  | 导管泄露测试装置 |  |
| 32 |  | 导尿管球囊可靠性 |  |
| 33 |  | 低阻力注射器滑动性能测试仪 |  |
| 34 |  | 电磁炉 |  |
| 35 |  | 电导率仪 |  |
| 36 |  | 电动振筛机 |  |
| 37 |  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  |
| 38 |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |
| 39 |  | 电炉 |  |
| 40 |  | 电热板 |  |
| 41 |  | 电热恒温干燥箱 |  |
| 42 |  | 电热恒温三用水箱 |  |
| 43 |  | 电热套 |  |
| 44 |  | 电位滴定仪 |  |
| 45 |  | 电子测漏仪 |  |
| 46 |  | 电子天平 |  |
| 47 |  | 顶破强度试验装置 |  |
| 48 |  | 量规 |  |
| 49 |  | 法拉第静电箱及测试模块 |  |
| 50 |  | 砝码 |  |
| 51 |  | 翻滚烘干机 |  |
| 52 |  | 防护服抗皮下穿刺针穿刺性能测试仪 |  |
| 53 |  | 防护服透湿性能测试工装 |  |
| 54 |  | 缝合针切割力测试仪 |  |
| 55 |  | 缝合针韧性和弹性测试仪 |  |
| 56 |  | 缝合针针尖穿刺力和强度测试仪 |  |
| 57 |  | 缝合针针尖刺穿力测试仪 |  |
| 58 |  | 干态落絮试验仪 |  |
| 59 |  | 干燥器 |  |
| 60 |  | 钢直尺 |  |
| 61 |  | 高压灭菌器 |  |
| 62 |  | 各规格微量移液器 |  |
| 63 |  | 恒温水浴 |  |
| 64 |  | 恒温水浴摇床 |  |
| 65 |  | 恒温振荡器 |  |
| 66 |  | 红外分光光度计 |  |
| 67 |  | 红外加热器 |  |
| 68 |  | 环境试验箱 |  |
| 69 |  | 集菌仪 |  |
| 70 |  | 加热器 |  |
| 71 |  | 接头锁接可靠性试验装置-手持式 |  |
| 72 |  | 接头锁接可靠性试验装置-台式 |  |
| 73 |  | 紧急喷淋装置 |  |
| 74 |  | 静电消除性能测试仪 |  |
| 75 |  | 静压流量测试工装 |  |
| 76 |  | 卡尺 |  |
| 77 |  | 颗粒发生器 |  |
| 78 |  | 口罩合成血穿透性试验装置 |  |
| 79 |  | 口罩密合性测试设备 |  |
| 80 |  | 口罩总泄漏率检测装置-舱室 |  |
| 81 |  | 口罩总泄漏率检测装置-钠焰光度计及采样器 |  |
| 82 |  | 口罩总泄漏率检测装置-气溶胶发生器及风机 |  |
| 83 |  | 口罩总泄漏率检测装置-氢气发生器 |  |
| 84 |  | 老化试验箱 |  |
| 85 |  | 冷藏箱 |  |
| 86 |  | 离心机 |  |
| 87 |  | 离心机（低温高速） |  |
| 88 |  | 离子色谱仪 |  |
| 89 |  | 理化培养箱 |  |
| 90 |  | 连接牢固度测试仪 |  |
| 91 |  | 马弗炉 |  |
| 92 |  | 酶标仪 |  |
| 93 |  | 密封性测试仪 |  |
| 94 |  | 摩擦带电电荷量测试仪 |  |
| 95 |  | 耐磨起球测试仪 |  |
| 96 |  | 凝胶色谱仪 |  |
| 97 |  | 扭曲测试仪 |  |
| 98 |  | 培养箱 |  |
| 99 |  | 气动切割机 |  |
| 100 |  | 气相色谱仪 |  |
| 101 |  | 气相色谱质谱联用仪 |  |
| 102 |  | 全自动定氮仪 |  |
| 103 |  | 全自动静压透水性能测试仪 |  |
| 104 |  | 全自动缩水率试验机 |  |
| 105 |  | 全自动透气性能测试仪 |  |
| 106 |  | 蠕动泵 |  |
| 107 |  | 软塑料容器外加压密封性测试仪 |  |
| 108 |  | 三用紫外灯 |  |
| 109 |  | 生物安全柜 |  |
| 110 |  | 手术刀片弹性试验机 |  |
| 111 |  | 手术刀片锋利度测试仪 |  |
| 112 |  | 手套透水测试仪 |  |
| 113 |  | 输血（液）器具工装 |  |
| 114 |  | 输液器泄漏负压测试仪 |  |
| 115 |  | 输液器泄漏正压测试仪 |  |
| 116 |  | 数字式厚度测量仪 |  |
| 117 |  | 双重纯水蒸馏器 |  |
| 118 |  | 水分测定仪 |  |
| 119 |  | 水式真空箱 |  |
| 120 |  | 水蒸气透过工装 |  |
| 121 |  | 撕裂强度仪 |  |
| 122 |  | 塑料容器内加压密封性测试仪 |  |
| 123 |  | 天平 |  |
| 124 |  | 通风柜 |  |
| 125 |  | 透水性能测试装置 |  |
| 126 |  | 腿模 |  |
| 127 |  | 微波消解仪 |  |
| 128 |  | 微孔板多功能检测仪 |  |
| 129 |  | 微粒分析仪 |  |
| 130 |  | 微粒分析仪 |  |
| 131 |  | 微量振荡器 |  |
| 132 |  | 涡旋搅拌器 |  |
| 133 |  | 乌氏粘度计 |  |
| 134 |  | 物理性能工装 |  |
| 135 |  | 细菌过滤效率测试系统 |  |
| 136 |  | 线径测量仪主机 |  |
| 137 |  | 橡胶手套用哑铃型测试样本切割工装 |  |
| 138 |  | 旋转式粘度计 |  |
| 139 |  | 旋转蒸发仪 |  |
| 140 |  | 压缩力测量装置 |  |
| 141 |  | 样品制作卷筒 |  |
| 142 |  | 液体流失试验装置 |  |
| 143 |  | 液体密度仪 |  |
| 144 |  | 液相色谱仪 |  |
| 145 |  | 液相色谱质谱联用仪 |  |
| 146 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器扰度和强度测试仪 |  |
| 147 |  | 医疗器械负压测试仪 |  |
| 148 |  | 医用缝合器械工装 |  |
| 149 |  | 医用口罩阻燃性能测试仪 |  |
| 150 |  | 医用外科口罩阻力测试仪 |  |
| 151 |  | 医用橡胶制品爆破容量仪 |  |
| 152 |  | 医用注射针管（针）刚性测试 |  |
| 153 |  | 医用注射针管(针)韧性测试仪 |  |
| 154 |  | 医用注射针针尖穿刺力测试仪 |  |
| 155 |  | 引流容器注水装置 |  |
| 156 |  | 硬度计（布氏） |  |
| 157 |  | 硬度计（洛氏） |  |
| 158 |  | 硬度计（邵氏） |  |
| 159 |  | 硬度计（维氏） |  |
| 160 |  | 原子吸收分光光度计 |  |
| 161 |  | 原子荧光分光光度计 |  |
| 162 |  | 长度测量轴 |  |
| 163 |  | 折射率计 |  |
| 164 |  | 针管弯曲韧性测试仪 |  |
| 165 |  | 真空干燥箱 |  |
| 166 |  | 振荡器 |  |
| 167 |  | 质量流量计 |  |
| 168 |  | 注射穿刺器械工装 |  |
| 169 |  | 注射器滑动性能测试仪 |  |
| 170 |  | 注射器密合性检测仪（负压） |  |
| 171 |  | 注射器密合性检测仪(正压) |  |
| 172 |  | 专用切割工装 |  |
| 173 |  | 专用套塞规 |  |
| 174 |  | 浊度计 |  |
| 175 |  | 紫外分光光度计 |  |
| 176 |  | 自动过滤材料测试系统（配空气压缩泵） |  |
| 177 |  | 自动胀破强度试验系统 |  |
| 178 |  | 阻菌性能测试工装 |  |
| 179 |  | 阻微生物（干态）穿透测试设备 |  |
| 180 |  | 阻微生物（湿态）穿透测试设备 |  |
| 九 |  | 介入医疗器械检验实验室 |  |
| 1 |  | 材料试验机 |  |
| 2 |  | 电子扭转试验机 |  |
| 3 |  | 光学测量系统 |  |
| 4 |  | 耐压及泄漏测试工装 |  |
| 5 |  | 高压加压设备（1200psi） |  |
| 6 |  | 真空抽吸设备 |  |
| 7 |  | 流量计 |  |
| 8 |  | 球囊疲劳耐压测试仪 |  |
| 9 |  | （鲁尔）圆锥接头性能测试仪 |  |
| 10 |  | 导丝破裂专用工装 |  |
| 11 |  | 导丝弯曲专用工装 |  |
| 12 |  | 支架径向支撑力检测系统 |  |
| 13 |  | 支架系统推送力仪 |  |
| 14 |  | 覆膜渗漏量测试仪 |  |
| 15 |  | PIV测试系统 |  |
| 16 |  | 核磁共振波谱仪 |  |
| 17 |  | 相容性测试装置 |  |
| 18 |  | 紫外分光光度计 |  |
| 19 |  | 电热恒温水域锅 |  |
| 20 |  | PH计 |  |
| 21 |  | 天平 |  |
| 22 |  | 药物溶出仪 |  |
| 23 |  | 微粒分析仪 |  |
| 24 |  | 水浴恒温震荡器 |  |
| 25 |  | 电热恒温干燥箱 |  |
| 26 |  | 金相分析仪 |  |
| 27 |  | 差示量热扫描仪 |  |
| 28 |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |
| 29 |  | 碳硫分析仪 |  |
| 30 |  | 氧氮氢分析仪 |  |
| 31 |  | 液相色谱仪 |  |
| 32 |  | 气相色谱仪 |  |
| 33 |  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  |
| 34 |  | 红外分光光度计 |  |
| 十 |  | 植入医疗器械检验实验室 |  |
| 1 |  | PH计 |  |
| 2 |  | XRD衍射仪 |  |
| 3 |  | 表面粗糙度仪（0.001μm） |  |
| 4 |  | 表面粗糙度仪（0.01μm） |  |
| 5 |  | 材料试验机（100kN） |  |
| 6 |  | 材料试验机（10kN） |  |
| 7 |  | 材料试验机（1kN） |  |
| 8 |  | 差示量热扫描仪 |  |
| 9 |  | 冲击试验机 |  |
| 10 |  | 大动脉支架疲劳试验机 |  |
| 11 |  | 电导率仪 |  |
| 12 |  | 电感耦合等离子体光谱仪 |  |
| 13 |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |
| 14 | 电化学测量系统 |  |  |
| 15 | 电极导管顺应性能测试仪 |  |  |
| 16 | 电热恒温水域锅 |  |  |
| 17 | 高温箱式电阻炉 |  |  |
| 18 | 冠脉支架疲劳试验机 |  |  |
| 19 | 恒温恒湿室 |  |  |
| 20 | 恒温水浴 |  |  |
| 21 | 恒温箱 |  |  |
| 22 | 红外分光光度计 |  |  |
| 23 | 火焰光度计 |  |  |
| 24 | 检测用工装 |  |  |
| 25 | 金相分析仪 |  |  |
| 26 | 髋关节磨损试验机 |  |  |
| 27 | 离子溅射/蒸镀一体化镀膜仪 |  |  |
| 28 | 离子色谱仪 |  |  |
| 29 | 流变仪 |  |  |
| 30 | 轮廓投影仪 |  |  |
| 31 | 马弗炉 |  |  |
| 32 | 扭转试验机 |  |  |
| 33 | 培养箱 |  |  |
| 34 | 疲劳试验机（10kN） |  |  |
| 35 | 疲劳试验机（25kN） |  |  |
| 36 | 疲劳试验机（3kN） |  |  |
| 37 | 频率计 |  |  |
| 38 | 气相色谱仪 |  |  |
| 39 | 全自动旋光仪 |  |  |
| 40 | 热重分析仪 |  |  |
| 41 | 人体热效应的数学模型 |  |  |
| 42 | 任意波信号发生器 |  |  |
| 43 | 三坐标测量仪 |  |  |
| 44 | 扫描电镜加能谱仪 |  |  |
| 45 | 射频场发生系统 |  |  |
| 46 | 示波器 |  |  |
| 47 | 数字万用表 |  |  |
| 48 | 双脉冲信号发生器 |  |  |
| 49 | 水浴恒温震荡器 |  |  |
| 50 | 碳硫分析仪 |  |  |
| 51 | 梯度场发生系统 |  |  |
| 52 | 天平 |  |  |
| 53 | 通风柜 |  |  |
| 54 | 通用量具 |  |  |
| 55 | 涂层磨耗仪 |  |  |
| 56 | 外周支架疲劳试验机 |  |  |
| 57 | 微波消解仪 |  |  |
| 58 | 微粒分析仪 |  |  |
| 59 | 温度冲击试验箱 |  |  |
| 60 | 无损探伤实验装置 |  |  |
| 61 | 膝关节磨损试验机 |  |  |
| 62 | 心脏瓣膜脉动流试验机 |  |  |
| 63 | 心脏瓣膜疲劳试验机 |  |  |
| 64 | 心脏瓣膜稳态流试验机 |  |  |
| 65 | 旋转式粘度计 |  |  |
| 66 | 氧氮氢分析仪 |  |  |
| 67 | 药物溶出仪 |  |  |
| 68 | 液相色谱仪 |  |  |
| 69 | 硬度计（布氏） |  |  |
| 70 | 硬度计（洛氏） |  |  |
| 71 | 硬度计（邵氏） |  |  |
| 72 | 硬度计（维氏） |  |  |
| 73 | 硬度计（显微） |  |  |
| 74 | 直流变阻器 |  |  |
| 75 | 直流源 |  |  |
| 76 | 制样相关设备 |  |  |
| 77 | 紫外分光光度计 |  |  |
| 十一 | 康复辅助类医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | 下肢假肢结构强度试验机 |  |  |
| 2 | 上肢假肢结构强度试验机 |  |  |
| 3 | 假脚结构强度试验机 |  |  |
| 4 | 静态测试平台 |  |  |
| 5 | 动态测试平台 |  |  |
| 6 | 跌落测试机 |  |  |
| 7 | 耐疲劳性试验装置 |  |  |
| 8 | 轮椅制动器疲劳测试仪 |  |  |
| 9 | 摆锤冲击测试仪 |  |  |
| 10 | 座椅冲击试验机 |  |  |
| 11 | 助听器测试仪 |  |  |
| 12 | 助燃性试验装置 |  |  |
| 13 | 静音屏蔽室（箱） |  |  |
| 14 | 测试用假人 |  |  |
| 15 | 框式助行架加载装置 |  |  |
| 16 | 模型臂 |  |  |
| 17 | 手动轮椅车静态强度试验装置 |  |  |
| 18 | 腋枴、肘拐加载装置 |  |  |
| 19 | 步入温控箱 |  |  |
| 20 | 雨淋试验机 |  |  |
| 21 | 越障测试台 |  |  |
| 22 | 越沟宽度测试台 |  |  |
| 23 | 最小回转半径测试台 |  |  |
| 24 | 耗电量测试仪 |  |  |
| 25 | 电动轮椅车控制器疲劳试验机 |  |  |
| 26 | 矫形器强度试验机 |  |  |
| 27 | 关节角度测量仪 |  |  |
| 28 | 康复床强度试验装置 |  |  |
| 29 | 综合动态疲劳试验机 |  |  |
| 30 | 声级计 |  |  |
| 31 | 轮椅车测试道 |  |  |
| 32 | 测速仪 |  |  |
| 33 | 电池性能制动检测装置 |  |  |
| 十二 | 电子医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | BIS模拟器 |  |  |
| 2 | C.O.模拟器 |  |  |
| 3 | CO测试工装 |  |  |
| 4 | CO模拟器 |  |  |
| 5 | ECG&IBP耐压和噪声抑制测试工装 |  |  |
| 6 | EEG模拟器 |  |  |
| 7 | GPS信号发生器 |  |  |
| 8 | IBP测试工装 |  |  |
| 9 | IBP模拟器 |  |  |
| 10 | IBP衰减器测试工装 |  |  |
| 11 | ICG模拟器 |  |  |
| 12 | NFC测试仪 |  |  |
| 13 | NMT模拟器 |  |  |
| 14 | PICCO测试工装 |  |  |
| 15 | PiCCO监测仪（肺热稀释测定技术） |  |  |
| 16 | PULSE分析仪（2进2出） |  |  |
| 17 | rSO2模拟器 |  |  |
| 18 | ScvO2测试软件 |  |  |
| 19 | TV测试卡 |  |  |
| 20 | Wimax接收和发射测试仪 |  |  |
| 21 | X射线多功能检测仪 |  |  |
| 22 | 靶标切换系统 |  |  |
| 23 | 饱和气体 |  |  |
| 24 | 标准恒温黑体槽（油槽） |  |  |
| 25 | 标准红外恒温黑体源 |  |  |
| 26 | 差分放大器 |  |  |
| 27 | 超声体模 |  |  |
| 28 | 除颤/起搏器分析仪 |  |  |
| 29 | 除颤能量测试仪 |  |  |
| 30 | 除颤效应检测仪 |  |  |
| 31 | 磁感应强度计 |  |  |
| 32 | 大气压力计 |  |  |
| 33 | 电缆噪音测量工装 |  |  |
| 34 | 电外科过载试验电路 |  |  |
| 35 | 电源 |  |  |
| 36 | 电源电压瞬态波动设备 |  |  |
| 37 | 电阻箱 |  |  |
| 38 | 堆栈式测温仪 |  |  |
| 39 | 多参数模拟器 |  |  |
| 40 | 二等标准铂电阻 |  |  |
| 41 | 二氧化碳分析仪 |  |  |
| 42 | 砝码 |  |  |
| 43 | 仿血流模块 |  |  |
| 44 | 分辨率板 |  |  |
| 45 | 峰值压力检测仪及标配电脑 |  |  |
| 46 | 服务器 |  |  |
| 47 | 刚性容器 |  |  |
| 48 | 高低温试验箱 |  |  |
| 49 | 高分辨率监视系统 |  |  |
| 50 | 高频电刀 |  |  |
| 51 | 共模抑制比测试工装 |  |  |
| 52 | 光电转换器（可接示波器） |  |  |
| 53 | 光电转速表 |  |  |
| 54 | 光度计 |  |  |
| 55 | 光功率计 |  |  |
| 56 | 光学平台 |  |  |
| 57 | 恒流源 |  |  |
| 58 | 恒温油槽 |  |  |
| 59 | 红外耳腔式黑体槽 |  |  |
| 60 | 红外分光光度计 |  |  |
| 61 | 红外辐照计 |  |  |
| 62 | 呼吸机分析仪 |  |  |
| 63 | 患者模拟器 |  |  |
| 64 | 混合气体 |  |  |
| 65 | 激光功率计 |  |  |
| 66 | 计算机系统 |  |  |
| 67 | 减压阀 |  |  |
| 68 | 交互式生物医学万用信号源 |  |  |
| 69 | 交流毫伏表 |  |  |
| 70 | 节律发生器 |  |  |
| 71 | 精密电阻箱 |  |  |
| 72 | 宽频带多网络模式测试系统(支持GMS/LTE FDD/TDD/W-CDMA/CDMA2000/TD-SCDMA等多种标准) |  |  |
| 73 | 蓝牙信号收发测试仪 |  |  |
| 74 | 连续心排测试工装 |  |  |
| 75 | 流量计 |  |  |
| 76 | 麦克风及配套、仿真耳、嘴模拟器、仿真耳突 |  |  |
| 77 | 面式低、中、高温精密黑体 |  |  |
| 78 | 秒表 |  |  |
| 79 | 模拟肺 |  |  |
| 80 | 模拟肢体 |  |  |
| 81 | 脑血流量模拟仪 |  |  |
| 82 | 脑循环模拟仪 |  |  |
| 83 | 频率计 |  |  |
| 84 | 气泵 |  |  |
| 85 | 气体流量计 |  |  |
| 86 | 气压计 |  |  |
| 87 | 气源控制工装 |  |  |
| 88 | 气源装置 |  |  |
| 89 | 三项活瓣及死腔环路 |  |  |
| 90 | 生理信号模拟器 |  |  |
| 91 | 声电转换器（可接示波器） |  |  |
| 92 | 声学校准器 |  |  |
| 93 | 声压测试系统 |  |  |
| 94 | 示波器 |  |  |
| 95 | 示波器（宽带） |  |  |
| 96 | 手持式参考测温仪 |  |  |
| 97 | 输入阻抗测试电路 |  |  |
| 98 | 数字多用表 |  |  |
| 99 | 数字精密压力表 |  |  |
| 100 | 数字式压力指示仪 |  |  |
| 101 | 数字万用表 |  |  |
| 102 | 衰减器 |  |  |
| 103 | 双脉冲信号发生器 |  |  |
| 104 | 胎儿监护仪模拟器 |  |  |
| 105 | 微电流测量仪 |  |  |
| 106 | 温度记录仪 |  |  |
| 107 | 温湿度计 |  |  |
| 108 | 无创心输出量监测仪 |  |  |
| 109 | 无创血压模拟器 |  |  |
| 110 | 无创血压寿命工装 |  |  |
| 111 | 无线通信分析仪 |  |  |
| 112 | 无线网络测试仪 |  |  |
| 113 | 无线信号模拟仪 |  |  |
| 114 | 心电电极电性能测试仪 |  |  |
| 115 | 心电图机 |  |  |
| 116 | 心脏血流动力模拟仪 |  |  |
| 117 | 心阻抗血流动力模拟仪 |  |  |
| 118 | 信号发生器 |  |  |
| 119 | 血氧饱和度模拟仪 |  |  |
| 120 | 氧气 |  |  |
| 121 | 音频功放 |  |  |
| 122 | 游标卡尺 |  |  |
| 123 | 有创式心输出量监测仪 |  |  |
| 124 | 噪声频谱分析仪 |  |  |
| 125 | 照度计 |  |  |
| 126 | 智能化心脑电图机心电监护仪检定仪 |  |  |
| 127 | 智能直流低电阻测试仪 |  |  |
| 128 | 中心静脉氧饱和度模拟软件 |  |  |
| 129 | 助听器测试仪 |  |  |
| 130 | 专用WIFE无线网络测试仪 |  |  |
| 131 | 准直光管 |  |  |
| 132 | 自由场、压力场传感器及其配套 |  |  |
| 133 | 综合灵敏度测试仪 |  |  |
| 134 | 阻抗血流模拟仪 |  |  |
| 135 | 最佳模拟人体负载 |  |  |
| 十三 | 光学医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | MTF测量仪 |  |  |
| 2 | 波面干涉测量仪 |  |  |
| 3 | 抽吸吸引泵 |  |  |
| 4 | 大型积分球 |  |  |
| 5 | 灯箱 |  |  |
| 6 | 顶焦度标准器 |  |  |
| 7 | 放大率测试仪 |  |  |
| 8 | 分辨率测试仪 |  |  |
| 9 | 分光辐射测量系统 |  |  |
| 10 | 分光光度计（200-2500） |  |  |
| 11 | 隔振光学平台 |  |  |
| 12 | 光度测量设备 |  |  |
| 13 | 光谱仪 |  |  |
| 14 | 光照老化箱 |  |  |
| 15 | 光照试验箱 |  |  |
| 16 | 极谱法透氧仪 |  |  |
| 17 | 焦度计 |  |  |
| 18 | 焦距测量仪 |  |  |
| 19 | 焦距仪 |  |  |
| 20 | 接触镜检查仪 |  |  |
| 21 | 库仑法透氧仪 |  |  |
| 22 | 亮度计 |  |  |
| 23 | 六轴位移台 |  |  |
| 24 | 扭矩仪 |  |  |
| 25 | 气腹机检测装置（含大型水槽） |  |  |
| 26 | 曲率模型眼 |  |  |
| 27 | 示波器 |  |  |
| 28 | 视场角测量仪 |  |  |
| 29 | 台车 |  |  |
| 30 | 投影仪（轴向） |  |  |
| 31 | 投影仪（纵向） |  |  |
| 32 | 万能试验机 |  |  |
| 33 | 微机控制电子扭转试验机 |  |  |
| 34 | 影像测量仪 |  |  |
| 35 | 照度计 |  |  |
| 36 | 折射率计 |  |  |
| 十四 | 物理治疗医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | LCR测试仪 |  |  |
| 2 | 测力计 |  |  |
| 3 | 臭氧浓度测试仪 |  |  |
| 4 | 电压分压器 |  |  |
| 5 | 电子秒表 |  |  |
| 6 | 多通道温度测量仪 |  |  |
| 7 | 辐射计 |  |  |
| 8 | 负载电阻500Ω、1000Ω、2000Ω |  |  |
| 9 | 钢卷尺 |  |  |
| 10 | 光电探头 |  |  |
| 11 | 光功率计 |  |  |
| 12 | 光谱分析仪 |  |  |
| 13 | 红外二氧化碳辐照计 |  |  |
| 14 | 角度仪 |  |  |
| 15 | 声级计 |  |  |
| 16 | 示波器 |  |  |
| 17 | 数字压力表 |  |  |
| 18 | 特斯拉计 |  |  |
| 19 | 压力测试仪 |  |  |
| 20 | 婴儿培养箱质量检测仪 |  |  |
| 21 | 兆欧表 |  |  |
| 22 | 照度计 |  |  |
| 十五 | 放射医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | CR-DR模体 |  |  |
| 2 | CT模体（剂量模体、性能模体） |  |  |
| 3 | IMRT剂量验证模体 |  |  |
| 4 | PET体模 |  |  |
| 5 | SPECT体模 |  |  |
| 6 | X射线单色分析仪 |  |  |
| 7 | X射线多功能测试仪 |  |  |
| 8 | X射线防护室以及防护设备 |  |  |
| 9 | X射线辐射时间表 |  |  |
| 10 | X射线管测试装置 |  |  |
| 11 | X射线管固有滤过测试装置 |  |  |
| 12 | X射线管转速仪 |  |  |
| 13 | X射线衰减标准铝片、标准铜片、标准铅片 |  |  |
| 14 | X射线泄漏辐射巡测仪 |  |  |
| 15 | X射线荧光亮度计 |  |  |
| 16 | 变频、变压测试仪 |  |  |
| 17 | 大型医用诊断X射线机 |  |  |
| 18 | 低剂量X射线测试仪 |  |  |
| 19 | 电瓶叉车 |  |  |
| 20 | 对比灵敏度测试卡 |  |  |
| 21 | 防散射滤线栅物理特性测试装置 |  |  |
| 22 | 分辨率测试卡 |  |  |
| 23 | 伽玛照相机体模 |  |  |
| 24 | 高压电缆测试装置 |  |  |
| 25 | 高压发生器电介质强度试验装置 |  |  |
| 26 | 隔离调压调频变压器 |  |  |
| 27 | 供电系统 |  |  |
| 28 | 光野亮度/对比度测试仪 |  |  |
| 29 | 光野照射野准确度测试卡 |  |  |
| 30 | 毫瓦级小功率计 |  |  |
| 31 | 红外辐照计 |  |  |
| 32 | 灰阶试验器件 |  |  |
| 33 | 活度计 |  |  |
| 34 | 激光胶片扫描分析仪 |  |  |
| 35 | 量子探测效率测试装置 |  |  |
| 36 | 漏射线测试系统 |  |  |
| 37 | 面积乘积剂量仪 |  |  |
| 38 | 模拟定位机立体定位测试装置 |  |  |
| 39 | 内照射剂量仪 |  |  |
| 40 | 屏幕亮度计 |  |  |
| 41 | 乳腺机模体 |  |  |
| 42 | 乳腺摄影立体定位装置试验器件 |  |  |
| 43 | 三维水箱系统 |  |  |
| 44 | 数字成像探测或处理部分的牙科体模 |  |  |
| 45 | 数字减影血管造影（DSA）模体 |  |  |
| 46 | 数字式毫安秒表 |  |  |
| 47 | 数字式千伏峰值表 |  |  |
| 48 | 体层摄影试验装置 |  |  |
| 49 | 图像灰度鉴别等级测试卡 |  |  |
| 50 | 微波漏能测试仪 |  |  |
| 51 | 狭缝式实时测焦点仪 |  |  |
| 52 | 小型医用诊断X射线机 |  |  |
| 53 | 牙科体模 |  |  |
| 54 | 圆环测试卡 |  |  |
| 55 | 针孔照相机 |  |  |
| 56 | 准直试验器件 |  |  |
| 57 | 自动洗片机 |  |  |
| 十六 | 磁共振医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | 磁场强度测试仪(核磁共振专用) |  |  |
| 2 | 图像信噪比及均匀性模体 |  |  |
| 3 | 层厚模体 |  |  |
| 4 | 几何畸变模体 |  |  |
| 5 | 分辨率模体 |  |  |
| 6 | 伪影模体 |  |  |
| 7 | 逸散磁场测试仪 |  |  |
| 8 | SAR测试装置 |  |  |
| 9 | 磁场时间变化率（dB/dt）测试装置 |  |  |
| 10 | 声级计(核磁共振专用) |  |  |
| 十七 | 超声医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | A型/M型超声诊断设备性能试验装置 |  |  |
| 2 | 标准超声源 |  |  |
| 3 | 测量显微镜及图像测量系统 |  |  |
| 4 | 超低频信号发生器 |  |  |
| 5 | 超声材料声衰减声速测试系统 |  |  |
| 6 | 超声多普勒仿血流模块 |  |  |
| 7 | 超声分析仪 |  |  |
| 8 | 超声功率测量装置 |  |  |
| 9 | 超声换能器、激励/接收单元组 |  |  |
| 10 | 超声外科手术设备声功率测量系统 |  |  |
| 11 | 超声有害辐射测量装置 |  |  |
| 12 | 超声诊断设备水听器声强测量系统 |  |  |
| 13 | 除颤器防护效应试验装置 |  |  |
| 14 | 低能射频防护巡视仪 |  |  |
| 15 | 多用途超声模块 |  |  |
| 16 | 分辨率测试专用模块 |  |  |
| 17 | 高频衰减器 |  |  |
| 18 | 高强度聚焦超声声场参数测量系统 |  |  |
| 19 | 毫米波频率计 |  |  |
| 20 | 毫瓦级超声功率计 |  |  |
| 21 | 换能器温升测量装置 |  |  |
| 22 | 灰度模块 |  |  |
| 23 | 活塞往复式多普勒试验装置 |  |  |
| 24 | 机控脉冲发生接收仪 |  |  |
| 25 | 近场测试专用模块 |  |  |
| 26 | 量热计 |  |  |
| 27 | 脉冲大功率计 |  |  |
| 28 | 频谱分析仪 |  |  |
| 29 | 三维超声模块 |  |  |
| 30 | 射频漏能测试仪 |  |  |
| 31 | 声场测试系统 |  |  |
| 32 | 手控脉冲发生接收仪 |  |  |
| 33 | 数字频率计 |  |  |
| 34 | 水听器、放大器组 |  |  |
| 35 | 胎儿监护仪胎心率测量装置 |  |  |
| 36 | 胎心仪综合灵敏度试验装置 |  |  |
| 37 | 通过式功率计 |  |  |
| 38 | 脱气水制备装置 |  |  |
| 39 | 瓦级超声功率计 |  |  |
| 40 | 微波频率计 |  |  |
| 41 | 线靶式多普勒试验装置 |  |  |
| 42 | 直读波长表 |  |  |
| 43 | 阻抗分析仪 |  |  |
| 十八 | 临床检验用医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | 超声波清洗器 |  |  |
| 2 | 纯水仪 |  |  |
| 3 | 磁力搅拌器 |  |  |
| 4 | 干燥箱 |  |  |
| 5 | 高压灭菌器 |  |  |
| 6 | 混合器（血液混匀器） |  |  |
| 7 | 搅拌器（涡旋搅拌器） |  |  |
| 8 | 菌种保存箱 |  |  |
| 9 | 控温摇床 |  |  |
| 10 | 离心机 |  |  |
| 11 | 离心机（低温冷冻） |  |  |
| 12 | 生化培养箱 |  |  |
| 13 | 生物安全柜 |  |  |
| 14 | 试剂冷藏箱 |  |  |
| 15 | 试剂冷冻柜 |  |  |
| 16 | 天平 |  |  |
| 17 | 涡旋振荡器 |  |  |
| 18 | 移液器 |  |  |
| 19 | 振荡器（微量振荡器） |  |  |
| 20 | 浊度计 |  |  |
| 21 | 紫外可见分光光度计 |  |  |
| 十九 | 急救及生命支持医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | pH 计 |  |  |
| 2 | （鲁尔）圆锥接头性能测试仪 |  |  |
| 3 | 10°斜坡 |  |  |
| 4 | 6%（鲁尔）圆锥接头性能测试仪 |  |  |
| 5 | X射线检测仪（胶片密度计） |  |  |
| 6 | 变频电源 |  |  |
| 7 | 玻璃转子流量计 |  |  |
| 8 | 材料试验机 |  |  |
| 9 | 测试工装 |  |  |
| 10 | 超景深3D显微镜 |  |  |
| 11 | 超净工作台 |  |  |
| 12 | 承重沙袋 |  |  |
| 13 | 磁力搅拌器 |  |  |
| 14 | 电导率仪 |  |  |
| 15 | 电导率仪 |  |  |
| 16 | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |  |
| 17 | 电位滴定仪 |  |  |
| 18 | 电子秒表 |  |  |
| 19 | 动态血气监测仪 |  |  |
| 20 | 二级反渗水设备 |  |  |
| 21 | 二氧化碳分析仪 |  |  |
| 22 | 风速仪 |  |  |
| 23 | 辐照度计 |  |  |
| 24 | 负压泵 |  |  |
| 25 | 负压装置 |  |  |
| 26 | 钢卷尺 |  |  |
| 27 | 光电转速表 |  |  |
| 28 | 滚压式血泵 |  |  |
| 29 | 恒温水浴锅 |  |  |
| 30 | 呼吸气体分析仪 |  |  |
| 31 | 火花点燃试验工装 |  |  |
| 32 | 加热板 |  |  |
| 33 | 接地阻抗测试仪 |  |  |
| 34 | 精密烘箱 |  |  |
| 35 | 精密压力表 |  |  |
| 36 | 空气压缩机 |  |  |
| 37 | 拉力机 |  |  |
| 38 | 拉伸试验仪 |  |  |
| 39 | 老化试验箱 |  |  |
| 40 | 累积气体流量计 |  |  |
| 41 | 离心机（低速台式） |  |  |
| 42 | 离子色谱仪 |  |  |
| 43 | 流量计 |  |  |
| 44 | 露点仪 |  |  |
| 45 | 麻醉气体分析仪 |  |  |
| 46 | 秒表 |  |  |
| 47 | 耐压测试仪 |  |  |
| 48 | 扭矩表 |  |  |
| 49 | 频率计数器 |  |  |
| 50 | 气体流量计 |  |  |
| 51 | 气相色谱仪 |  |  |
| 52 | 全自动生化分析仪 |  |  |
| 53 | 人工心肺机回流装置（包括水浴箱） |  |  |
| 54 | 声级计 |  |  |
| 55 | 示波器 |  |  |
| 56 | 手术台摆动量测试装置 |  |  |
| 57 | 输液泵监测仪 |  |  |
| 58 | 数据采集器 |  |  |
| 59 | 数字流量计 |  |  |
| 60 | 数字万用表 |  |  |
| 61 | 数字温度表 |  |  |
| 62 | 数字压力表 |  |  |
| 63 | 水平角度尺 |  |  |
| 64 | 水压试验机 |  |  |
| 65 | 天平 |  |  |
| 66 | 透析用水处理装置 |  |  |
| 67 | 推拉力计 |  |  |
| 68 | 微粒分析仪 |  |  |
| 69 | 温度记录仪 |  |  |
| 70 | 稳定性试验台 |  |  |
| 71 | 无油空气压缩机 |  |  |
| 72 | 细菌内毒素测试仪 |  |  |
| 73 | 显色指数检测仪 |  |  |
| 74 | 血泵 |  |  |
| 75 | 血气分析仪 |  |  |
| 76 | 血液透析机检测仪 |  |  |
| 77 | 血液透析装置 |  |  |
| 78 | 压力表 |  |  |
| 79 | 压力测试仪 |  |  |
| 80 | 压力传感器 |  |  |
| 81 | 压力计 |  |  |
| 82 | 研究级金相显微镜 |  |  |
| 83 | 氧浓度测试仪 |  |  |
| 84 | 液相色谱仪 |  |  |
| 85 | 医用漏电流测试仪 |  |  |
| 86 | 婴儿培养箱质量检测仪 |  |  |
| 87 | 游标卡尺 |  |  |
| 88 | 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 89 | 兆欧表 |  |  |
| 90 | 照度计 |  |  |
| 91 | 针焰试验装置 |  |  |
| 92 | 正压装置 |  |  |
| 93 | 中点平均温度试验装置 |  |  |
| 94 | 紫外分光光度计 |  |  |
| 95 | 紫外辐照度计 |  |  |
| 96 | 自动升降温水箱 |  |  |
| 二十 | 医院用设备及器具检验实验室 |  |  |
| 1 | B类空腔 |  |  |
| 2 | pH计 |  |  |
| 3 | TDS测试仪 |  |  |
| 4 | 安全阀压力测试台 |  |  |
| 5 | 变压器负载台（过载、短路） |  |  |
| 6 | 标准试验指、试验针、无关节试验指、试验钩、试验棒、圆棒 |  |  |
| 7 | 玻璃器具 |  |  |
| 8 | 不锈钢材质无缝接管腔 |  |  |
| 9 | 不锈钢测试盒与金属负载 |  |  |
| 10 | 超纯水机 |  |  |
| 11 | 承重沙袋 |  |  |
| 12 | 冲击试验工装 |  |  |
| 13 | 臭氧气体浓度测试仪 |  |  |
| 14 | 臭氧水浓度测试仪 |  |  |
| 15 | 除颤效应测试仪 |  |  |
| 16 | 粗鲁搬运试验工装 |  |  |
| 17 | 大气压计 |  |  |
| 18 | 等离子功率测试仪 |  |  |
| 19 | 等离子频率测试仪 |  |  |
| 20 | 电导率仪 |  |  |
| 21 | 电子秒表 |  |  |
| 22 | 多孔渗透性负载 |  |  |
| 23 | 分光光度计 |  |  |
| 24 | 干热灭菌抗力仪 |  |  |
| 25 | 钢卷尺 |  |  |
| 26 | 钢直尺 |  |  |
| 27 | 功率谐波失真分析仪 |  |  |
| 28 | 管腔器械 |  |  |
| 29 | 过程挑战装置（PCD） |  |  |
| 30 | 恒温水浴箱 |  |  |
| 31 | 烘箱 |  |  |
| 32 | 红外分光光度计 |  |  |
| 33 | 化学分析工作台 |  |  |
| 34 | 环氧乙烷灭菌抗力仪 |  |  |
| 35 | 环氧乙烷浓度测试仪 |  |  |
| 36 | 剂量计 |  |  |
| 37 | 甲醛满负载（包括PVC管、聚酰胺棒、不锈钢管） |  |  |
| 38 | 角度尺 |  |  |
| 39 | 接地阻抗测试仪 |  |  |
| 40 | 聚四氟乙烯内镜模拟管道 |  |  |
| 41 | 聚四氟乙烯无缝接管腔 |  |  |
| 42 | 卷尺 |  |  |
| 43 | 开高测量仪表 |  |  |
| 44 | 空气采样仪 |  |  |
| 45 | 留点温度计 |  |  |
| 46 | 流量计 |  |  |
| 47 | 麻醉与呼吸附件 |  |  |
| 48 | 秒表 |  |  |
| 49 | 灭菌器 |  |  |
| 50 | 耐压试验仪 |  |  |
| 51 | 内镜泄漏试验调节阀 |  |  |
| 52 | 培养箱 |  |  |
| 53 | 气压泵 |  |  |
| 54 | 气压测试系统 |  |  |
| 55 | 汽化过氧化氢灭菌抗力仪 |  |  |
| 56 | 牵引力模型 |  |  |
| 57 | 设备稳定实验装置 |  |  |
| 58 | 生物安全柜 |  |  |
| 59 | 生物指示物培养锅 |  |  |
| 60 | 声级计 |  |  |
| 61 | 湿度计 |  |  |
| 62 | 湿度验证仪（防爆） |  |  |
| 63 | 实心器械模拟负载 |  |  |
| 64 | 试管负载 |  |  |
| 65 | 试验平台 |  |  |
| 66 | 手术剪、手术刀、止血钳等手术器械 |  |  |
| 67 | 数据采集器 |  |  |
| 68 | 水流量计 |  |  |
| 69 | 水压测试系统 |  |  |
| 70 | 水压耐压测试仪 |  |  |
| 71 | 水硬度测试仪 |  |  |
| 72 | 水浴锅 |  |  |
| 73 | 天平 |  |  |
| 74 | 推拉力计 |  |  |
| 75 | 碗、盘、容器（包括金属与聚丙烯） |  |  |
| 76 | 万用表 |  |  |
| 77 | 温度测试连接器 |  |  |
| 78 | 温度测试仪表 |  |  |
| 79 | 温度传感器 |  |  |
| 80 | 温度传感器（耐干热达350℃） |  |  |
| 81 | 温度计 |  |  |
| 82 | 温度记录仪 |  |  |
| 83 | 温度验证仪（防爆） |  |  |
| 84 | 温湿度计 |  |  |
| 85 | 稳压电源 |  |  |
| 86 | 无线温度验证仪 |  |  |
| 87 | 无线压力验证仪 |  |  |
| 88 | 无油空气压缩机 |  |  |
| 89 | 橡胶负载 |  |  |
| 90 | 压力表 |  |  |
| 91 | 压力测试连接器 |  |  |
| 92 | 压力测试仪 |  |  |
| 93 | 压力传感器 |  |  |
| 94 | 压力计 |  |  |
| 95 | 压力记录设备 |  |  |
| 96 | 压力验证仪（防爆） |  |  |
| 97 | 氧化还原电位ORP值测试仪 |  |  |
| 98 | 氧浓度检测仪 |  |  |
| 99 | 医用漏电流测试仪 |  |  |
| 100 | 移液器 |  |  |
| 101 | 游标卡尺 |  |  |
| 102 | 兆欧表 |  |  |
| 103 | 照度计 |  |  |
| 104 | 真空压力表 |  |  |
| 105 | 振动仪 |  |  |
| 106 | 蒸汽灭菌抗力仪 |  |  |
| 107 | 蒸汽热量计 |  |  |
| 108 | 蒸汽质量测试仪 |  |  |
| 109 | 纸塑袋封装机 |  |  |
| 110 | 紫外分光光度计 |  |  |
| 二十一 | 医用软件检验实验室 |  |  |
| 1 | 测试用计算机 |  |  |
| 2 | 测试用移动终端 |  |  |
| 3 | 操作系统正版安装光碟 |  |  |
| 4 | 杀毒软件 |  |  |
| 5 | 网络环境 |  |  |
| 6 | 防火墙 |  |  |
| 7 | 数据库 |  |  |
| 8 | 服务器 |  |  |
| 9 | UPS电源 |  |  |
| 10 | 性能测试软件 |  |  |
| 11 | 支撑软件 |  |  |
| 12 | 打印机 |  |  |
| 13 | 软件测试管理软件 |  |  |
| 14 | 交换机 |  |  |
| 15 | 数字式净化交流稳压器 |  |  |
| 16 | 路由器 |  |  |
| 17 | 调制解调器 |  |  |
| 18 | 设备机柜 |  |  |
| 19 | 抽湿机 |  |  |
| 二十二 | 体外诊断试剂检验实验室 |  |  |
| 1 | 阿贝折射仪 |  |  |
| 2 | 氨基酸分析仪 |  |  |
| 3 | 暗室 |  |  |
| 4 | 标准计数器 |  |  |
| 5 | 超低温冰箱 |  |  |
| 6 | 超净工作台 |  |  |
| 7 | 超声波清洗器 |  |  |
| 8 | 纯水仪 |  |  |
| 9 | 磁力搅拌器 |  |  |
| 10 | 蛋白电泳仪 |  |  |
| 11 | 电导率测定仪 |  |  |
| 12 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 |  |  |
| 13 | 电感耦合等离子质谱仪 |  |  |
| 14 | 电解质分析仪 |  |  |
| 15 | 电炉 |  |  |
| 16 | 电泳仪 |  |  |
| 17 | 定氮仪（全自动定氮仪） |  |  |
| 18 | 冻干机 |  |  |
| 19 | 二氧化碳培养箱 |  |  |
| 20 | 分光光度计 |  |  |
| 21 | 封口机 |  |  |
| 22 | 干化学血红蛋白分析仪 |  |  |
| 23 | 高压灭菌器 |  |  |
| 24 | 光学显微镜 |  |  |
| 25 | 恒温箱 |  |  |
| 26 | 红外分光光度计 |  |  |
| 27 | 基因扩增仪 |  |  |
| 28 | 搅拌器（涡旋搅拌器） |  |  |
| 29 | 菌种保存箱 |  |  |
| 30 | 控温摇床 |  |  |
| 31 | 冷藏箱 |  |  |
| 32 | 离心机 |  |  |
| 33 | 离心机（高速冷冻） |  |  |
| 34 | 离心机（高速冷冻）等设备 |  |  |
| 35 | 离子色谱仪 |  |  |
| 36 | 流式细胞仪 |  |  |
| 37 | 毛细管电泳仪 |  |  |
| 38 | 酶标仪 |  |  |
| 39 | 尿分析仪 |  |  |
| 40 | 凝胶色谱仪 |  |  |
| 41 | 气相色谱仪 |  |  |
| 42 | 气相色谱质谱联用仪 |  |  |
| 43 | 三用紫外灯 |  |  |
| 44 | 渗透压仪(冰点渗透压计) |  |  |
| 45 | 生化分析仪 |  |  |
| 46 | 生化培养箱 |  |  |
| 47 | 生物安全柜 |  |  |
| 48 | 试管摇床 |  |  |
| 49 | 试剂冷藏箱 |  |  |
| 50 | 水分测定仪 |  |  |
| 51 | 水浴锅 |  |  |
| 52 | 酸度计 |  |  |
| 53 | 天平 |  |  |
| 54 | 通风柜 |  |  |
| 55 | 推片机 |  |  |
| 56 | 微孔板多功能检测仪 |  |  |
| 57 | 微孔板多功能检测仪（荧光、吸收光和发射光） |  |  |
| 58 | 涡旋振荡器 |  |  |
| 59 | 洗板机 |  |  |
| 60 | 血凝仪 |  |  |
| 61 | 血糖仪（血糖测试仪） |  |  |
| 62 | 血液分析仪（血细胞分析仪） |  |  |
| 63 | 液体密度仪 |  |  |
| 64 | 液相色谱/质谱联用仪 |  |  |
| 65 | 液相色谱仪 |  |  |
| 66 | 移液器 |  |  |
| 67 | 荧光定量PCR仪 |  |  |
| 68 | 荧光化学发光分析仪 |  |  |
| 69 | 荧光显微镜 |  |  |
| 70 | 荧光显微镜（暗室） |  |  |
| 71 | 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 72 | 原子荧光分光光度计 |  |  |
| 73 | 粘度计（乌氏粘度计） |  |  |
| 74 | 粘度计（旋转式粘度计） |  |  |
| 75 | 真空干燥箱 |  |  |
| 76 | 振荡器（微量振荡器） |  |  |
| 77 | 浊度计 |  |  |
| 78 | 紫外可见分光光度计 |  |  |
| 二十三 | 中医医疗器械检验实验室 |  |  |
| 1 | 拔罐器测试装置 |  |  |
| 2 | 变阻箱 |  |  |
| 3 | 表面粗糙度仪 |  |  |
| 4 | 尘埃粒子计数器 |  |  |
| 5 | 磁通门计 |  |  |
| 6 | 低温恒温槽 |  |  |
| 7 | 电磁辐射分析仪 |  |  |
| 8 | 电气安全分析仪 |  |  |
| 9 | 电子天平 |  |  |
| 10 | 分辨率板 |  |  |
| 11 | 辐射计（光谱） |  |  |
| 12 | 干式炉 |  |  |
| 13 | 高精度磁场强度检测仪 |  |  |
| 14 | 高频电流表 |  |  |
| 15 | 高斯计 |  |  |
| 16 | 高压探头 |  |  |
| 17 | 光功率计 |  |  |
| 18 | 黑体 |  |  |
| 19 | 红外测温仪 |  |  |
| 20 | 积分球（小型） |  |  |
| 21 | 交直流单相功率计 |  |  |
| 22 | 接地电阻测试仪 |  |  |
| 23 | 绝缘电阻测试仪 |  |  |
| 24 | 拉力试验机 |  |  |
| 25 | 力学量发生装置 |  |  |
| 26 | 亮度计 |  |  |
| 27 | 耐压测试仪 |  |  |
| 28 | 千分尺 |  |  |
| 29 | 钳形电流表 |  |  |
| 30 | 热成像仪 |  |  |
| 31 | 热电偶校准仪 |  |  |
| 32 | 色彩还原色卡 |  |  |
| 33 | 射频功率计 |  |  |
| 34 | 声级计 |  |  |
| 35 | 示波器 |  |  |
| 36 | 数字示波器 |  |  |
| 37 | 数字万用表 |  |  |
| 38 | 数字温度显示仪 |  |  |
| 39 | 特斯拉计 |  |  |
| 40 | 推拉力计 |  |  |
| 41 | 相对畸变检测图卡 |  |  |
| 42 | 压力表 |  |  |
| 43 | 医用漏电流测试仪 |  |  |
| 44 | 影像仪 |  |  |
| 45 | 硬度计 |  |  |
| 46 | 游标卡尺 |  |  |
| 47 | 照度计 |  |  |