附件1

各方履职及工程质量安全检查情况

一、住房城乡建设主管部门履职情况

（一）组织开展住宅工程质量常见问题专项治理的情况

⒈ 治理活动的组织情况。大部分受检地区召开了本地区住宅工程质量常见问题专项治理部署会，制定了2016年住宅工程质量常见问题专项治理方案，开展了2016年住宅工程用户满意度问卷调查。

⒉ 开展专项督查及实施样板制度情况。大部分受检地区能按要求组织开展住宅工程质量常见问题治理专项督查活动；少数地区结合日常监督工作，采取不定期抽查或结合季度检查等形式开展专项督查活动；大部分受检地区虽在辖区内推行样板制度，但效果并不理想，大部分在建住宅工程未做实物样板或图片展板，住宅工程质量常见问题专项治理工作未落实到实处。

⒊ 逐套验收工作开展情况。各地均实施了住宅工程质量逐套验收制度，但有的地区未按要求对逐套验收的情况进行抽查，部分工程存在逐套验收数据偏差大、验收内容不全等现象，甚至有的地区没有逐套验收所需的弹线痕迹即通过了竣工验收；大部分受检地区未要求施工单位通过逐套验收系统填报相关的实测实量数据。

⒋ “质量月”活动开展情况。在9月份“质量月”活动中，受检地区通过广西建设工程质量安全监督总站网共曝光了81个典型工程的782张相片，贵港市、天峨县、钦州市钦州港经济技术开发区等少数地区未按要求曝光典型工程相片；大部分受检地区按要求开展了实体质量监督抽测工作，并将抽测数据录入广西建设工程质量安全监督总站数据报送系统，贵港市、象州县、田阳县等少数地区未按统一部署开展实体监督抽测及其数据报送工作。

⒌ 资料审查和隐患整改“回头看”情况。被下发建设工程质量安全隐患停工整改建议书的工程，大部分能够按时提交整改资料并积极整改，有10个被要求整改的单位未提交整改资料；部分整改单位整改不认真，经审查仍存在较多问题未整改完成；少数责任单位未切实落实整改工作，工程质量安全隐患依然存在。

（二）市政基础设施工程质量安全监管情况

大部分受检市政基础设施工程基本建设程序齐全，工程质量安全整体受控；有9个市政工程尚未办理施工许可手续（名单详见附件6），占受检市政工程总数的14.5%。

二、建设单位履职存在的主要问题

（一）建设单位未办理监督登记和施工许可手续提前开工的现象仍存在。住宅工程质量常见问题治理检查涉及的90个在建住宅工程中，有4个未办理监督登记和施工许可手续（名单详见附件6），占受检地区在建住宅工程总数的4.4%。

（二）组织住宅工程质量逐套验收情况。大部分住宅工程建设单位在竣工验收前组织施工和监理单位有关人员进行了住宅工程质量逐套验收，但有的存在数据不真实的情况。本次住宅工程质量逐套验收检查涉及的70个工程中，有6个工程被检查组认定为逐套验收资料造假。

（三）部分工程的建设单位擅自变更设计，取消地面砂浆面层、水电户内管线等施工内容，如广西宏晟房地产开发有限公司开发的藤县宏拓中央城（A#、B#）楼。

三、施工、监理履职存在的主要问题

（一）企业履职情况：部分企业未按桂建管〔2011〕8号文的要求对在建项目开展公司季检、分公司月检或项目周检，季检、周检内容不全，仅检查安全内容；项目周检走过场，检查情况与现场实际状况不符；项目经理等项目主要管理人员未按要求参加监理单位组织的周例会；部分企业未按要求开展三级教育。

（二）人员履职情况：少数工程的主要管理人员不到位履职，检查时项目部部分主要管理人员不在场，有的甚至无人在场，如崇左市江州区湘桂循环经济产业园一号线道路续建工程施工项目部；少数工程资料存在代签现象。

四、工程质量安全情况

（一）资料管理方面：部分工程现场未能提供加盖审图章的施工设计图纸、审图报告、图纸会审记录等资料；部分工程的分部分项验收手续不全，无相片等验收佐证资料；部分工程专项施工方案不全或针对性不强，方案与现场施工情况不符，个别工程存在套用其他项目方案的现象；部分在今年进行逐套验收的住宅工程未使用2016年修订的逐套验收表格；部分工程逐套验收表格内容填写、签章不规范；部分住宅工程的施工单位未能在主体结构竣工前制定逐套验收方案，或虽制定方案但未能按逐套验收方案进行验收。

（二）治理活动开展情况：受检地区大部分施工、监理单位制定了质量常见问题治理方案，但普遍针对性不强，且仅有治理技术文字，无治理措施图片和施工样板制作方案；部分工程施工项目部未在墙上公布质量常见问题治理领导小组的名单；大部分住宅工程未在施工现场根据施工进度制作实物样板或图片样板；部分工程虽有治理计划但实际没有按方案要求开展质量常见问题治理工作；少数工程未制定质量常见问题治理方案；绝大多数的施工、监理项目负责人对住宅工程质量常见问题治理的要求不了解。

（三）试验和检测情况

⒈ 材料试验和计量下料情况：部分工程未按要求建立材料进场台帐；少数工程钢筋、管材、水泥等原材料的出厂合格证明文件和进场复验报告缺失，未能及时收集混凝土、砂浆试块抗压强度报告等试验资料；少数工程仍使用圆型孔烧结多孔砖；少数工程配合比牌信息不全，无计量设备或计量设备操作性不强，现场有人工搅拌砂浆现象。

⒉ 材料抽测情况：本次检查共抽测了19组钢筋，合格率为100%；抽测了2组钢管和2组扣件，合格率为100%；抽查了33个工程的铝合金门窗主型材壁厚，24个达到标准要求，合格率为72.7%；抽测了防水材料9组，合格8组，合格率为88.9%。

⒊ 实体抽测情况：本次检查共抽检了88个楼板构件的负弯矩钢筋混凝土保护层厚度，合格16个；用回弹法抽检109个梁、柱构件的混凝土实体强度，85个构件合格，疑似强度偏低24个，现已验证合格3个，还有21个尚未验证完成；对14个砌体构件的砌筑砂浆进行了回弹检测，均达到设计强度要求，合格率为100%；抽查了15个点的回填土压实度，9个点达到设计要求；水稳层厚度实测26个点，合格14个点；沥青路面厚度实测7个点， 6个符合设计要求。

（四）实体质量方面存在的主要问题

⒈ 住宅工程质量常见问题。从检查情况看，在治理重点内容中，混凝土表观质量不好、门窗安装质量不好、构造柱钢筋安装不规范等问题较为突出，反映出工程实际未开展质量常见问题治理或治理效果不理想。

⒉ 住宅工程质量逐套验收存在问题。部分住宅工程逐套验收标线、标注不清晰，测量方法及位置不正确；部分住宅工程验收部位不齐全（如缺楼地面质量的验收）；少数工程空间尺寸基准值计算错误；部分工程存在外窗缺限位装置、门窗未按规定使用安全玻璃以及栏杆高度不足等影响安全使用功能的问题。

⒊ 市政基础设施工程质量存在问题。部分工程路缘石未浇筑混凝土靠背或靠背宽度、厚度不足，路缘石砌块间有瞎缝现象；检查井砌体普遍存在通缝、灰缝砂浆不饱满、灰缝宽度过大的现象；部分工程排水管道两侧回填土未按规范要求分层回填、压实或夯实，排水管接口抹带未按设计要求施工；部分工程出入口及转弯处未按设计及规范要求铺设盲道。

（五）安全文明施工情况。部分工程模板支撑现场搭设情况与专项施工方案不符；临边、洞口未进行有效防护；部分工程施工用电未采用TN-S系统，未实行三级配电；部分住宅工程周边或市政道路施工沿线未封闭施工，未能设置大门和企业标志，安全警示标志不足。

五、重大危险源方面

本次检查的222个工程中有64个工程存在深基坑、高大模板、起重设备以及临时活动板房等重大危险源，共计105处。其中存在重大安全隐患的工程有50个；存在有重大安全隐患的重大危险源70处。

六、工程信息填报情况

大部分工程仍未按《关于全面启用“广西建设工程质量安全监督信息管理系统”的通知》（桂建质安监〔2015〕38号）要求将项目信息录入广西建设工程质量安全监督信息管理系统，未在系统填报工程进度和工序报验等信息；大部分住宅工程未填报逐套验收数据。

七、开展建筑施工安全生产“两个确保”专项工作情况

大部分受检地区能够按照我厅“两个确保”的要求，对辖区内房屋建筑和市政基础设施工程进行专项整治，制定方案，确定参建各方责任主体安全行为、实体防护等工作作为整治重点，并在辖区内开展建筑起重机械安全隐患排查、专项检查和建筑施工领域安全生产大检查；自治区第十一次党代会期间以及岁末年初建筑施工安全生产工作能够结合“两个确保”工作同时进行。少数工程参建单位及项目主要管理人员不到位履职或履职不到位，“两个确保”工作在施工工地未得到切实贯彻落实；少数县（区）反映工程项目在乡镇较分散，监督机构人员及经费不足，落实“两个确保”工作存在较大困难。

八、开展城市老旧建筑质量安全排查整治工作情况

各地均能按要求组织开展城市老旧建筑质量安全排查整治工作，排查城市内老旧建筑是否存在严重的质量安全隐患，对存在严重质量安全隐患的房屋产权人或使用人提出建议搬迁、拆除以及加固补强等建议，并开展危房整治的监管工作。百色市房产管理局创新管理方式，开发应用了百色市房屋电子信息档案网络平台，对房屋安全隐患实行信息化管理。存在的主要问题是部分老旧建筑年久失修，处于无人监管状态；部分老旧建筑产权人安全意识不强，不配合检查组的排查工作；部分需拆除或加固处理的老旧房屋处理经费无法落实。

九、开展建筑施工打非治违工作情况

各地积极开展建筑施工打非治违工作，采取“严管重罚、惩治并举”的措施，有效查处工程质量安全、招投标、“三包一靠”等方面的违法违规行为，并取得阶段性成果。全区工程招投标以及“三包一靠”等违法违规案例有所减少，建筑市场环境明显好转，建筑市场秩序进一步规范。但检查发现，各地仍存在较为严重的违反基本建设程序的现象，特别是市政基础设施工程和校园工程。

十、开展已建成房屋玻璃幕墙使用安全工作情况

各地均开展了对已建成房屋玻璃幕墙使用安全的排查工作。在排查工作中，把高层建筑、人流密集区域、青少年或幼儿活动场所以及有安全隐患投诉记录的既有玻璃幕墙作为重点抽查对象；将安全维护档案建立情况、是否建立日常检修维护制度和进行维护记录、维护资金是否到位等情况作为重点抽查的资料；将玻璃幕墙门窗开启是否顺畅、结构胶是否损坏脱开、玻璃规格和品种是否符合要求、玻璃和受力构件是否安装牢固等作为幕墙实体质量安全抽查的重点内容。

十一、开展实施建筑施工职业卫生管理制度工作情况

各地住房城乡建设主管部门均已建立建筑施工职业卫生管理相关制度，结合日常监督检查工作，将建筑施工职业卫生纳入监管内容，并将宿舍、饭堂、洗澡间、卫生间及其周边环境作为检查的重点区域；部分地区将建筑施工职业卫生管理制度列入建筑施工安全生产标准化工地评比的重点内容；部分地区还组织开展了职业病防治工作；受检地区还联合卫生监督管理部门、食品药品监督管理部门开展预防艾滋病宣传活动，发放防艾宣传资料及防艾生活用品，实施建筑施工职业卫生管理制度，取得了良好成效。

附件2

责令整改企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省第四工程有限公司 | 施工单位 | 合浦县伟恒·皇珠广场 |
| 2 | 中铁十六局集团有限公司 | 施工单位 | 钦州市乘风大道大榄江桥梁工程 |
| 3 | 广西桂森建设工程有限公司 | 施工单位 | 钦州港区犀牛脚镇船厂、沙角、岭门教师公租房 |
| 4 | 福建省中木建设集团有限公司 | 施工单位 | 防城港市“海岸巴黎”1#楼及其地下室工程 |
| 5 | 江西省地质工程（集团）公司 | 施工单位 | 防城港市公车物流园文昌大道东延长线工程 |
| 6 | 北京城建九建设工程有限公司 | 施工单位 | 钦州市滨海新城辣椒槌片区14号拆迁安置项目（二期）378套天地楼 |
| 7 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 施工单位 | 百色大道二期（田阳段）工程 |
| 8 | 广东诺厦建设集团有限公司 | 施工单位 | 藤县宏拓·中央城（A#、B#）楼 |
| 9 | 广西明桂建设工程有限公司 | 施工单位 | 崇左市江州区湘桂循环经济产业园一号线道路续建工程 |
| 10 | 广西宏发建筑工程有限公司 | 施工单位 | 贺州八步区黄洞林场危旧房改造4#楼项目 |
| 11 | 平乐县建筑安装工程有限责任公司 | 施工单位 | 平乐县世外桃源小区项目 |
| 12 | 桂林三建股份有限公司 | 施工单位 | 恭城县名辰·恭城天街项目 |
| 13 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 施工单位 | 南宁恒大华府（北区、南区）工程 |
| 14 | 中联世纪建设集团有限公司 | 施工单位 | 钦州恒大绿洲26-27#楼及32-33#楼（含地下室） |
| 15 | 青岛城建集团有限公司 | 施工单位 | 北海市竹林大道及相关基础设施建设子项目 |
| 16 | 广西华中建设工程有限公司 | 施工单位 | 象州县教育局西段道路工程 |
| 17 | 江西中煤建设集团有限公司 | 施工单位 | 钦州市钦州港大榄坪第一大街道路工程 |
| 18 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 施工单位 | 北海市融旗华堂5#、6#住宅楼 |
| 19 | 湖南省第三工程有限公司 | 施工单位 | 北海市新源金域蓝湾二期3幢4幢及地下室工程 |
| 20 | 浙江自力建设集团有限公司 | 施工单位 | 防城港港口区博古·东海岸A区一期工程 |
| 21 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 施工单位 | 东兴市华隆·长湖花园 |
| 22 | 东兴市华厦建筑工程有限公司 | 施工单位 | 东兴金源·天鹅湖国际高尚生活区二期工程 |
| 23 | 武汉市建安集团有限公司 | 施工单位 | 田阳县检察院小区1、2、3号住宅楼 |
| 24 | 中王帝印建筑工程集团有限公司 | 施工单位 | 隆林各族自治县供销社棚户区改造工程 |
| 25 | 广西华利达建筑有限公司 | 施工单位 | 苍梧县新县城公租房工程3#、4#、5#楼A标段 |
| 26 | 广东中信建江工程有限公司 | 施工单位 | 藤县宏拓·中央城（D#）楼 |
| 27 | 广西恒源建筑装饰工程有限责任公司 | 施工单位 | 藤县藤州大道中段至陶瓷园区污水管网项目工程 |
| 28 | 象州县第四建筑工程公司 | 施工单位 | 象州盘龙名第商住楼工程 |
| 29 | 龙州县第二建筑工程公司 | 施工单位 | 崇左市2015年江州区罗白乡卫生院公共租赁住房项目 |
| 30 | 广西启盛建设有限公司 | 施工单位 | 崇左市2014年新和镇卫生院公租房 |
| 31 | 柳州市建科建筑工程有限公司 | 施工单位 | 柳州市正和城二期（D1地块）1#楼 |
| 32 | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 施工单位 | 贺州市八步区仁义镇龙江集中居住区项目 |
| 33 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 施工单位 | 贺州平桂管理区鹅塘镇初级中学学生宿舍楼项目 |
| 34 | 玉林市市政建筑工程公司 | 施工单位 | 河池市城西新村建设芝田片区路网基础建设工程H号路工程 |
| 35 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 玉林市祥隆花园住宅小区II标工程（B2、B3、B5、B6、B7栋） |
| 36 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 监理单位 | 合浦县伟恒·皇珠广场 |
| 37 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 监理单位 | 钦州市乘风大道大榄江桥梁工程 |
| 38 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监理单位 | 钦州港区犀牛脚镇船厂、沙角、岭门教师公租房 |
| 39 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 监理单位 | 防城港市公车物流园文昌大道东延长线工程 |
| 40 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 监理单位 | 钦州市滨海新城辣椒槌片区14号拆迁安置项目（二期）378套天地楼 |
| 41 | 东莞市建设监理有限公司 | 监理单位 | 百色大道二期（田阳段）工程 |
| 42 | 南宁市三顺建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 藤县宏拓·中央城（A#、B#）楼 |
| 43 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 监理单位 | 崇左市江州区湘桂循环经济产业园一号线道路续建工程 |
| 44 | 广西恒硕工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 贺州八步区黄洞林场危旧房改造4#楼项目 |
| 45 | 桂林广厦工程监理有限公司 | 监理单位 | 平乐县世外桃源小区项目 |
| 46 | 广西高质建设监理有限公司 | 监理单位 | 恭城县名辰·恭城天街项目 |
| 47 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 南宁恒大华府（北区、南区）工程 |

附件3

通报批评企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西华腾房地产开发有限公司 | 建设单位 | 来宾市华腾苑住宅小区工程 |
| 2 | 广西田东福润房地产开发有限公司 | 建设单位 | 田东县福润·花园里工程12#楼 |
| 3 | 防城港市金源时代房地产开发有限责任公司 | 建设单位 | 东兴市“金源·天鹅湖”国际高尚生活区二期工程 |
| 4 | 梧州市合富房地产开发有限公司 | 建设单位 | 碧桂园·凤凰城（梧州）五期3# |
| 5 | 巴马县农机公司 | 建设单位 | 巴马县农机公司棚户区A栋 |
| 6 | 阳朔县工业和信息化局 | 建设单位 | 葡萄糖厂安居工程住宅楼项目一、二期 |
| 7 | 广西美好城市建工有限公司 | 施工单位 | 东兴市2014年环卫工人公共租赁住房 |
| 8 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 | 施工单位 | 东兴市北仑河国际商贸城配套市政工程项目（5标段） |
| 9 | 广西廉凯建筑安装工程总公司 | 施工单位 | 北海合浦县丰穗花园A、B、C、D#楼 |
| 10 | 广西华拓建设工程有限公司 | 施工单位 | 凌云县镇洪路网A路延长线桥梁工程 |
| 11 | 广西路桥工程集团有限公司 | 施工单位 | 南宁市凤凰岭—高速环路立交桥工程 |
| 12 | 南宁市建工建筑安装有限公司 | 施工单位 | 田东县福润·花园里工程12#楼 |
| 13 | 广西地大建设工程有限公司 | 施工单位 | 百色市迎龙区YL01-01-51-01地块——迎龙家园 |
| 14 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 施工单位 | 百色市金宸·悦珺项目1#、2#、15#楼 |
| 15 | 广西恒辉建设集团有限公司 | 施工单位 | 隆林县皇家花园二期11#、12#裙楼及人防工程 |
| 16 | 梧州市建联建筑有限公司 | 施工单位 | 梧州市苍海湖半岛核心区环境整治工程（滨湖西路半岛段、中央北路）B标段（即中央北路） |
| 17 | 广西贺州市联合建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 贺州市恒祥居1#2#3#楼 |
| 18 | 广西柳州万通路桥建设有限公司 | 施工单位 | 武宣“圣湖豪庭”二期15#楼及其他地下室工程 |
| 19 | 广西铭都建设集团有限公司 | 施工单位 | 武宣县仙城印象小区6#楼 |
| 20 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 施工单位 | 扶绥县东信华府17#楼工程 |
| 21 | 广东金辉华集团有限公司 | 施工单位 | 贺州市望高至担杆岭水厂原水输水管道建设项目 |
| 22 | 上海建工五建集团有限公司 | 施工单位 | 崇左市圣展汇豪城幸福港3#楼 |
| 23 | 广西土木建筑工程有限公司 | 施工单位 | 扶绥县空港经济园区空港大道1标段（K54+700-K55+500） |
| 24 | 中建五局土木工程有限公司 | 施工单位 | 巴马赐福湖国际长寿养生度假小镇一期巴马国际养生中心一期 |
| 25 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 天峨县老县委政府危旧房改造安置小区工程 |
| 26 | 广西长长路桥建设有限公司 | 施工单位 | 巴马县往田阳方向出入口道路改造工程 |
| 27 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 施工单位 | 河池市金城江工业集中区北区大道南段北一路工程 |
| 28 | 河池市市政工程公司 | 施工单位 | 河池市城西教育二三组生活安置小区永久性基础设施建设工程 |
| 29 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | 施工单位 | 钦州市环城东路（火车东站至金海湾东大街）道路工程 |
|  |  |  | 扶绥县空港经济园区空港大道4标段（K58+574-K60+374）（五洲路） |
|  |  |  | 柳州市沙塘至沙埔道路改造工程一期工程D标段（K24＋700～K26＋203.66段） |
| 30 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 施工单位 | 柳州市阳和工业新区和畅路（阳惠路至阳和南路段） |
| 31 | 广西大业建设集团有限公司 | 施工单位 | 阳朔县新城区安置区五标段市政工程 |
| 32 | 广西桂林地建建设有限公司 | 施工单位 | 阳朔县机械总厂棚户区改造工程1标段项目 |
| 33 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 施工单位 | 柳州市恒大城三期16#楼 |
| 34 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 施工单位 | 碧桂园·凤凰城（梧州）五期3#楼 |
|  |  |  | 碧桂园·凤凰城（梧州）五期4#楼 |
| 35 | 中建富林集团有限公司 | 施工单位 | 钟山县帝景豪园项目 |
| 36 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 藤县桂宏达.睿城商住小区（A4地块）7#楼 |
| 37 | 广西正地建设发展有限公司 | 施工单位 | 玉林市祥隆花园住宅小区II标工程（B2、B3、B5、B6、B7栋） |
| 38 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 南宁市昆仑大道北面公共租赁住房项目 |
|  |  |  | 玉林市中鼎·华景园1#、2#、3#、4#工程 |
|  |  |  | 钦州滨海新城龙海路工程（一标段） |
|  |  |  | 阳朔县新城区安置区二标段市政工程 |
| 39 | 广西华南建设集团有限公司 | 施工单位 | 北海合浦龙门江大桥（外东环路段）工程 |
| 40 | 广西和发建筑工程公司 | 施工单位 | 马山县国家档案馆项目 |
| 41 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 施工单位 | 广西和正康乐城（太和·自在城）一期项目颐生区1#、4#楼 |
| 42 | 海力控股集团有限公司 | 施工单位 | 来宾市经五路、纬十路工程 |
| 43 | 广西华宇建工有限责任公司 | 施工单位 | 来宾市纬八路、中南大道二期、东环大道二期 |
| 44 | 核工业金华建设工程公司 | 施工单位 | 崇左市城南九路和连城路南段路基工程 |
| 45 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 施工单位 | 恭城瑶族自治县恭城壹号公馆项目 |
| 46 | 广西贺州联盛建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 钟山县河东新区北环东路改造工程Ⅱ标 |
| 47 | 合浦县房兴建筑工程公司 | 施工单位 | 合浦县兆远世纪新城二期 |
| 48 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 施工单位 | 柳州市纬七路GK0+837.279~GK1+873.765、纬十一路LK0+334.636~LK1+078.132 |
| 49 | 北海市第二建筑工程公司 | 施工单位 | 来宾市安置小区三区一期7#-10#楼 |
| 50 | 中铁十九局集团有限公司 | 施工单位 | 崇左大桥及引道工程 |
| 51 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 合浦县兆远世纪新城二期 |
| 52 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 东兴市2014年环卫工人公共租赁住房 |
| 53 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 监理单位 | 东兴市北仑河国际商贸城配套市政工程项目（5标段） |
| 54 | 广西昊建工程咨询管理有限公司 | 监理单位 | 东兴边民互市贸易区二期工程北面住宅区8#、9#、10#楼 |
|  |  |  | 北海合浦县丰穗花园A、B、C、D#楼 |
| 55 | 广西益建工程建设有限责任公司 | 监理单位 | 钦州市恒大绿洲26-27#楼及32-33#楼（含地下室） |
| 56 | 达华集团北京中达联咨询有限公司 | 监理单位 | 钦州市环城东路（火车东站至金海湾东大街）道路工程 |
| 57 | 南宁市建晖监理有限责任公司 | 监理单位 | 凌云县镇洪路网A路延长线桥梁工程 |
| 58 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 监理单位 | 南宁市凤凰岭—高速环路立交桥工程 |
| 59 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 监理单位 | 田东县福润·花园里工程12#楼 |
|  |  |  | 河池市城西新村建设芝田片区路网基础建设工程H号路工程 |
|  |  |  | 贺州市望高至担杆岭水厂原水输水管道建设项目 |
| 60 | 广西天柱建设管理有限公司 | 监理单位 | 百色市迎龙区YL01-01-51-01地块——迎龙家园 |
|  |  |  | 巴马县往田阳方向出入口道路改造工程 |
| 61 | 广西隆泰工程咨询有限公司 | 监理单位 | 百色市金宸·悦珺项目1#、2#、15#楼 |
| 62 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 监理单位 | 隆林县皇家花园二期11#、12#裙楼及人防工程 |
| 63 | 广西梧州天威建设工程监理有限公司 | 监理单位 | 梧州市苍海湖半岛核心区环境整治工程（滨湖西路半岛段、中央北路）B标段（即中央北路） |
| 64 | 柳州大地工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 象州县教育局西段道路工程 |
| 65 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 监理单位 | 武宣“圣湖豪庭”二期15#楼及其他地下室工程 |
| 66 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 武宣县仙城印象小区6#楼 |
| 67 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 东信华府17#楼工程 |
| 68 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 来宾市安置小区三区一期7#-10#楼 |
|  |  | 监理单位 | 来宾市经五路、纬十路工程 |
| 69 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 崇左市圣展汇豪城幸福港3#楼 |
|  |  |  | 防城港博古·东海岸A区一期工程 |
| 70 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 监理单位 | 扶绥县空港经济园区空港大道1标段（K54+700-K55+500） |
| 71 | 广西壮族自治区建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 巴马赐福湖国际长寿养生度假小镇一期巴马国际养生中心一期 |
| 72 | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 | 监理单位 | 天峨县老县委政府危旧房改造安置小区工程 |
| 73 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 河池市金城江工业集中区北区大道南段北一路工程 |
| 74 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 河池市城西教育二三组生活安置小区永久性基础设施建设工程 |
| 75 | 柳州市华宇工程建设监理公司 | 监理单位 | 柳州市阳和工业新区和畅路（阳惠路至阳和南路段） |
| 76 | 柳州市诚信建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 柳州市纬七路GK0+837.279~GK1+873.765、纬十一路LK0+334.636~LK1+078.132 |
| 77 | 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 | 监理单位 | 阳朔县新城区安置区五标段市政工程 |
|  |  |  | 阳朔县新城区安置区二标段市政工程 |
|  |  |  | 崇左市江州区2014年新和镇卫生院公租房 |
| 78 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 监理单位 | 阳朔县机械总厂棚户区改造工程1标段项目 |
| 79 | 广西梧州建设监理有限公司 | 监理单位 | 碧桂园·凤凰城（梧州）五期3#楼 |
| 80 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 钟山县帝景豪园项目 |
|  |  |  | 隆林各族自治县供销社棚户区改造工程 |
| 81 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监理单位 | 钦州港公租房二期项目1、2、3号楼及配电用房 |
| 82 | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 东兴金源·天鹅湖国际高尚生活区二期工程 |
| 83 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 | 监理单位 | 防城港桂海·塞纳庄园二期5#、8#楼 |
| 84 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 监理单位 | 藤县藤州大道中段至陶瓷园区污水管网项目工程 |
| 85 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 监理单位 | 扶绥县空港经济园区空港大道4标段（K58+574-K60+374）（五洲路） |
| 86 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 监理单位 | 崇左大桥及引道工程 |
| 87 | 广西海特建设工程项目咨询管理有限公司 | 监理单位 | 崇左市江州区2015年罗白乡卫生院公共租赁住房项目 |
| 88 | 柳州市广厦工程建设监理公司 | 监理单位 | 柳州市正和城二期（D1地块）1#楼 |
| 89 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 监理单位 | 柳州市恒大城三期16#楼 |
| 90 | 广西广安工程监理有限公司 | 监理单位 | 贺州市恒祥居1#2#3#楼项目 |
| 91 | 广西南宁信达惠建设监理有限公司 | 监理单位 | 贺州平桂管理区鹅塘镇初级中学学生宿舍楼项目 |

附件4

不到位履职或履职不到位的项目管理人员名单

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 项目经理及证号 | 施工员 | 质检员 | 专职安全员及证号 | 取样员 | 单位名称 | 总监理工程师 及证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东兴市华隆·长湖花园 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 杨浩基 桂145060802413 | —— | —— | 梁树斌 桂建安 C(2014)0007432 王琪托 桂建安 C(2014)0007437 | —— | —— | —— |
| 2 | 防城港市港口区博古·东海岸 | 浙江自力建设集团有限公司 | 叶国兵 浙133131331650 | —— |  | 汪咏逸 浙建安 C(2012)0900829 阮潮森 浙建安 C(2011)0900579 陈启照 浙建安 C(2012)0900828 | —— | —— | —— |
| 3 | 防城港市 “海岸巴黎”1#楼及其地下室工程 | 福建省中木建设集团有限公司 | 吴斌 闽133111228087 | —— | 高胜兰 HA8009602 | 曹兰娣 闽建安 C(2009)7003131 | —— |  |  |
| 4 | 钦州市钦州港区犀牛脚镇船厂、沙角、岭门教师公租房 | 广西桂森建设工程有限公司 | 廖明 桂245080909325 | 高廷胜 （施工员证信息在诚信库编辑中） | 夏波 0801100510 | 劳秀红 桂建安 C(2014)0000971 | —— | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 潘彩进（在诚信库查证，该人员属钦州市建筑工程公司员工，非该监理单位职员，且查不到监理执业资格证） |
| 5 | 钦州市滨海新城辣椒槌片区14号拆迁安置项目（二期）378套天地楼 | 北京城建九建设工程有限公司 | 敬健佳 京111000802151 | —— | 朱平平 考021-0037577 | 郭宝祥 京建安 C（2011）0105735 成继华 京建安 C（2010）0090707 张 磊 京建安 C(2011)0124029 | —— | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 张寒松 11012581 （市政公用工程） |
| 6 | 钦州恒大绿洲26-27#楼及32-33#楼(含地下室) | 中联世纪建设集团有限公司 | 龚华 苏132151507596 | —— | 汤鑫 32141060601077 | 蒋 勇 苏建安 C（2008）2000446 江 锋 苏建安 C（2014）0660291 陈炜华 苏建安 C（2014）0660007 | —— | —— | —— |
| 7 | 防城港市公车物流园文昌大道东延长线工程 | 江西省地质工程（集团）公司 | 刘洪春 赣136050700910 | —— |  | 丁华云 赣建安 C(2005)011540 姚 静 赣建安 C(2005)004615 应文亮 赣建安 C(2009)0023095 | —— | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 郑克善 45002419 |
| 8 | 钦州市乘风大道大榄江桥工程 | 中铁十六局集团有限公司 | 李德行 京111060811158 | —— | 崔俊平 铁质0206011205 （未录入诚信库） |  | —— | 广西桂通工程咨询有限公司 | 李先文 45002834 |
| 9 | 钦州滨海新城龙海路工程（一标段） | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 唐荣秀 桂245121226629 | —— |  | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 北海市融旗华堂5#、6#住宅楼 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 林代俊 闽235111142135 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 11 | 北海市新源金域蓝湾二期3幢4幢及地下室工程 | 湖南省第三工程有限公司 | 田永春 湘 143060801090 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 12 | 北海市竹林大道及相关基础设施建设子项目 | 青岛城建集团有限公司 | 崔立新 鲁137000800417 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 13 | 钦州市钦州港大榄坪第一大街道路工程 | 江西中煤建设集团有限公司 | 李文 赣136141508627 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 14 | 南宁恒大华府（北区、南区）工程 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 李华 闽135121207529 | —— | 张思艳JB800546 | 韩 朝 闽建安 C(2008)5006255 辛果泽 闽建安 C(2015)5011814 | —— | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 | 刘年 45001585 |
| 15 | 南宁市凤凰岭—高速环路立交桥工程 | 广西路桥工程集团有限公司 | 秦小军 桂145060801947 | —— | 黄文秋 0102103364 | 韦光智 桂建安 C(2007)0002017 黄高健 桂建安 C(2007)0001980 | —— | —— | —— |
| 16 | 百色大道二期（田阳段）工程 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 梁德聪 粤144060701282 | —— | —— | 黄卓鸿 粤建安 C(2013)0011876 | —— | 东莞市建设监理有限公司 | 李景锋 44009186 |
| 17 | 隆林各族自治县供销社棚户区改造工程 | 中王帝印建筑工程集团有限公司 | 刘诒军 桂245141440361 | —— | —— | 覃实 桂建安 C(2014)0007795 | 冯印JZQY4507000272 | —— | —— |
| 18 | 百色市金宸·悦珺项目1#、2#、15#楼 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 黄庆文 闽135141410760 | —— |  | —— | —— | —— | —— |
| 19 | 藤县宏拓·中央城(A#、B#楼) | 广东诺厦建设集团有限公司 | 周锡斌 粤144060701004 | —— | 劳洁 1329B0120 |  | —— | 南宁市三顺建设监理有限责任公司 | 李焕玲 （45002314） |
| 20 | 柳州市纬七路GK0+837.279～GK1+873.765、纬十一路LK0+334.636～LK1+078.132 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 覃冬萍 桂145101003071 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 21 | 河池市城西新村建设芝田片区路网基础建设工程H号路工程 | 玉林市市政建筑工程公司 | 陈海天 桂245070802507 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 22 | 玉林市祥隆花园住宅小区II标工程（B2、B3、B5、B6、B7栋） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 吴肇勋 （43001218） |
| 23 | 藤县藤州大道中段至陶瓷园区污水管网项目工程 | 广西恒源建筑装饰工程有限责任公司 | 李雪亮 桂245131440749 |  | 陈广辉 （0102100973） |  | —— | —— | —— |
| 24 | 苍梧县新县城公租房工程3#、4#、5#楼A标段 | 广西华利达建筑有限公司 | 方泉源 桂245090912371 | —— | —— | 韦静妮 桂建安 C(2014)0016867 | —— | —— | —— |
| 25 | 象州县盘龙名第商住楼工程 | 象州县第四建筑工程公司 | 张晓宁 桂245080908781 | —— | —— | 陆干飞 桂建安 C(2004)0007614 | —— | —— | —— |
| 26 | 扶绥县空港经济园区空港大道4标段（K58+574-K60+374）（五洲路） | 广西壮族自治区冶金建设公司 | 甘达理 桂145060700290 | —— | 李绍通 0202100880 | 谭少华 桂建安 C[2014]0003877 黄 维 桂建安 C[2014]0003874 | —— | —— | —— |
| 27 | 崇左市江州区2015年罗白乡卫生院公共租赁住房项目 | 龙州县第二建筑工程公司 | 李晓东 桂245131437510 | —— | 黄海东 0600960 | —— | —— | —— | —— |
| 28 | 崇左市江州区2014年新和镇卫生院公租房 | 广西启盛建设有限公司 | 陆丽娟 桂245131335707 | 陈新 1307661 | 陈锋 1302100130 | 陈小奇 桂建安 C(2014)0009142 | —— | —— | —— |
| 29 | 崇左市江州区湘桂循环经济产业园一号线道路续建工程 | 广西明桂建设工程有限公司 | 胡品凤 桂245090911268 | 李尚杰 0101111682 | 刘淋枫 13021000002 |  | —— | 广西新厦工程咨询有限公司 | 梁亚文 01136(广西) |
| 30 | 崇左大桥及引道工程 | 中铁十九局集团有限公司 | 杜日鹏 京121070805264 | —— | —— | 唱会民 京建安 C(2013)0154417 | —— | —— | —— |
| 31 | 崇左市城南九路和连城路南段路基工程 | 核工业金华建设工程公司 | 殷晓灵 浙133050701148 | —— | 胡斌 330750420308951 |  | —— | —— | —— |
| 32 | 象州县教育局西段道路工程 | 广西华中建设工程有限公司 | 黄远新 桂245091116451 | —— | 张途 0102100783 | 黄元佑 桂建安 C(2011)0002199 | —— | 柳州大地工程监理有限责任公司 | 黄明珍 45000904 |
| 33 | 柳州市正和城二期（D1地块）1#楼 | 柳州市建科建筑工程有限公司 | 黄越勇 桂145060800846 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 34 | 贺州市八步区仁义镇龙江集中居住区项目 | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 甘迪荣 桂245101222319 | —— | —— | 黄秋兰 桂建安 C(2013)0003772 | —— | —— | —— |
| 35 | 贺州八步区黄洞林场危旧房改造4#楼项目 | 广西宏发建筑工程有限公司 | 义涛 桂245070802581 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 36 | 平乐县世外桃源小区项目 | 平乐县建筑安装工程有限责任公司 | 刘发林 桂245131330694 | —— | —— | 陈松坤 桂建安 C(2013)0002860 黄刘华 桂建安 C(2014)0015877 | —— | 桂林广厦工程监理有限公司 | 刘兆军 45001631 |
| 37 | 恭城县名辰·恭城天街项目 | 桂林三建股份有限公司 | 候锦明 （未录入诚信库） | —— | —— | 黄剑凯 桂建安 C(2015)0006233 唐雅杰 桂建安 C(2015)0006256 | —— | 广西高质建设监理有限公司 | 罗其华 45000378 |
| 38 | 贺州平桂管理区鹅塘镇初级中学学生宿舍楼项目 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 文信婵 桂245081014446 | —— | —— | 王伟兴 桂建安 C(2014)0012233 | —— | —— | —— |

附件5

列入专项检查的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钦州市钦州港区犀牛脚镇船厂、沙角、岭门教师公租房 | 钦州市钦南区犀牛脚镇中心小学 | 广西桂森建设工程有限公司 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
| 2 | 防城港博古·东海岸 | 防城港博古房地产开发有限公司 | 浙江自力建设集团有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 钦州市滨海新城辣椒槌片区14号拆迁安置项目（二期）378套天地楼 | 广西滨海城市建设发展有限公司 | 北京城建九建设工程有限公司 | 北京中景恒基工程管理有限公司 |
| 4 | 北海市新源金域蓝湾3栋、4栋及地下室 | 北海市新源房地产开发有限责任公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 广西品源工程管理有限公司 |
| 5 | 北海市融旗华堂5#6#住宅楼工程 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 |
| 6 | 北海市竹林大道及相关基础设施建设子项目 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 青岛城建集团有限公司 | 达华工程管理（集团）有限公司 |
| 7 | 钦州恒大绿洲26-27#楼及32-33#楼（含地下室） | 钦州钦廉恒大置业投资有限公司 | 中联世纪建设集团有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 |
| 8 | 东兴市华隆·长湖花园 | 防城港华隆房地产开发集团有限公司 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 |
| 9 | 钦州市乘风大道大榄江桥梁工程 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 广西桂通工程咨询有限公司 |
| 10 | 钦州市钦州港大榄坪第一大街 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 江西中煤建设集团有限公司 | 广西力元建设监理有限责任公司 |
| 11 | 防城港市“海岸巴黎”1#楼及其地下室工程 | 防城港市金梯房地产开发有限公司 | 福建省中木建设集团有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 |
| 12 | 防城港市公车物流园文昌大道东延长线工程 | 防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司 | 江西省地质工程集团公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 |
| 13 | 南宁恒大华府（北区、南区）工程 | 南宁耀世龙庭房地产开发有限公司 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 |
| 14 | 百色大道二期（田阳段）工程 | 田阳县恒茂开发投资有限公司 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 东莞市建设监理有限公司 |
| 15 | 隆林各族自治县供销社棚户区改造工程 | 隆林各族自治县供销合作社联合社 | 中王帝印建筑工程集团有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 |
| 16 | 藤县宏拓·中央城(D#)楼 | 广西宏晟房地产开发有限公司 | 广东中信建江工程有限公司 |  |
| 17 | 崇左市江州区湘桂循环经济产业园一号线道路续建工程 | 崇左市江州区工业园区管理委员会 | 广西明桂建设工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 18 | 2014年江州区新和镇卫生院公共租赁住房 | 崇左市江州区住房和城乡规划建设局 | 广西启盛建设有限公司 | 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 |
| 19 | 柳州市恒大城三期16#楼 | 柳州耀世恒大房地产开发有限公司 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 |
| 20 | 河池市城西新村建设芝田片区路网基础建设工程H号路工程 | 河池市城市投资建设发展有限公司 | 玉林市市政建筑工程公司 | 广西大通建设监理咨询有限公司 |
| 21 | 贺州市八步区仁义镇龙江集中居住区项目 | 广西贺州市八步区城市投资有限公司 | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 广西南宁信达惠建设监理有限公司 |
| 22 | 贺州八步区黄洞林场危旧房改造4#楼项目 | 贺州市八步区黄洞林场 | 广西宏发建筑工程有限公司 | 广西恒硕工程项目管理咨询有限公司 |
| 23 | 平乐县世外桃源小区项目 | 桂林辉乐置业有限公司 | 平乐县建筑安装工程有限责任公司 | 桂林广厦工程监理有限公司 |
| 24 | 恭城县名辰·恭城天街项目 | 广西恭城名厦置业投资有限公司 | 桂林三建股份有限公司 | 广西高质建设监理有限公司 |
| 25 | 贺州平桂管理区鹅塘镇初级中学学生宿舍楼项目 | 八步区鹅塘镇中学 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 广西南宁信达惠建设监理有限公司 |

附件6

挂牌督办的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钦州滨海新城龙海大道1标段 | 广西滨海城市建设发展有限公司 |
| 2 | 南宁恒大华府（北区）工程 | 南宁耀世龙庭房地产开发有限公司 |
| 3 | 藤县宏拓·中央城(D#)楼 | 广西宏晟房地产开发有限公司 |
| 4 | 扶绥县空港经济园区空港大道1标段（K54+700-K55+500） | 扶绥县交通投资有限责任公司 |
| 5 | 扶绥县空港经济园区空港大道4标段（K58+574-K60+374）（五洲路） |  |
| 6 | 崇左市江州区湘桂循环经济产业园一号线道路续建工程 | 崇左市江州区工业园区管理委员会 |
| 7 | 崇左市崇左大桥及引道工程 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 |
| 8 | 崇左市江州区2014年新和镇卫生院公共租赁住房 | 崇左市江州区住房和城乡规划建设局 |
| 9 | 柳州市阳和工业新区和畅路（阳惠路至阳和南路段） | 柳州市东通投资发展有限公司 |
| 10 | 柳州市纬七路GK0+837.279～GK1+873.765、纬十一路LK0+334.636～LK1+078.132 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 |
| 11 | 阳朔县新城区安置区 二标段市政工程 | 阳朔县市政建设投资有限公司 |
| 12 | 阳朔县新城区安置区 五标段市政工程 |  |
| 13 | 桂林市临桂新区新城国奥花园一期工程 | 桂林市临桂城市建设投资集团有限公司 |

附件7

实施检查照片网上曝光的典型工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钦州市钦州港犀牛脚镇船厂、沙角、岭门教师公租房 | 广西桂花森建设工程有限公司 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
| 2 | 钦州市滨海新城辣椒槌片区14号拆迁安置项目（二期）378套天地楼 | 北京城建九建设工程有限公司 | 北京中景恒基工程管理有限公司 |
| 3 | 南宁恒大华府（北区、南区）工程 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 |
| 4 | 百色大道二期（田阳段）工程 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 东莞市建设监理有限公司 |
| 5 | 藤县宏拓.中央城(D#)楼 | 广东中信建江工程有限公司 | 未提交监理合同，无法确定监理单位 |
| 6 | 崇左市江州区湘桂循环经济产业园一号线道路续建工程 | 广西明桂建设工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 7 | 2014年江州区新和镇卫生院公共租赁住房 | 广西启盛建设有限公司 | 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 |
| 8 | 柳州市正和城二期（D1地块）1#楼 | 柳州市建科建筑工程有限公司 | 柳州市广厦工程建设监理公司 |
| 9 | 柳州市纬七路GK0+837.279~GK1+873.765、纬十一路LK0+334.636~LK1+078.132 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 柳州市诚信建设监理有限责任公司 |
| 10 | 恭城县名辰·恭城天街项目 | 桂林三建股份有限公司 | 广西高质建设监理有限公司 |
| 11 | 贺州平桂管理区鹅塘镇初级中学学生宿舍楼项目 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 广西南宁信达惠建设监理有限公司 |
| 12 | 平乐县世外桃源小区项目 | 平乐县建筑安装工程有限责任公司 | 桂林广厦工程监理有限公司 |