附件1

挂牌督办项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 涉及单位 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港市覃塘区覃塘镇六务小学幼儿园项目 | 核工业桂林工程勘察院 | 提供的钻孔岩芯照片中，部分钻孔岩芯照片相同，涉嫌造假 |
| 2 | 河池市田阳县老乡家园三期项目 | 广西地矿建设集团有限公司 | 波速测试报告涉嫌伪造 |
| 3 | 鼎盛中央城南区（三期） | 广西有色勘察设计研究院 | 拒不整改 |
|  |  | 广东名都设计有限公司 | 拒不整改且存在多项严重问题： （1）地下室部分框梁配筋不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》中有关强条要求； （2）筏板基础与上部剪力墙混凝土标号不同，缺少局部承压验算，违反《建筑地基基础设计规范》有关强条要求； （3）部分楼栋计算书荷载输入阳台、楼梯活荷载取值不符合《建筑结构荷载规范》有关强条要求。 |
| 4 | 海伦堡·东方16#楼 | 深圳市都市建筑设计有限公司 | 拒不整改 |
| 5 | 柳城县凤山卫生院综合楼 | 桂林新恒岩土工程有限责任公司 | 存在较严重问题且未完成整改：勘察报告未按规范要求调查场地的整平标高、基础形式及基础拟埋置深度。 |
| 6 | 宁明县公路管理局危旧房改住房 | 广西建业勘察设计有限公司 | 存在较严重问题且未完成整改：水和土的腐蚀性评价无依据（未取样进行水、土腐蚀性试验，腐蚀性评价无依据）。 |
| 7 | 金城江区疾病控制中心、卫生监督所、城东社区卫生服务中心业务综合楼 | 广西建信工程设计有限公司 | 存在较严重问题且未完成整改： （1）抗震设防类别有误，抗震等级不满足《建筑抗震设计规范》有关强条要求； （2）竖向构件不连续，不满足框支梁最小配筋率要求，违反《高层建筑混凝土结构技术规程》有关强条要求。 |
| 8 | 百色市工人文化宫建设工程 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | 存在较严重问题且未完成整改： （1）框梁连接端支座配筋率大于2%，但加密区箍筋最小直径未按要求增大2mm，违反《高层建筑混凝土结构技术规程》有关强条要求； （2）未补交结构计算书。 |
| 9 | 南丹县山口小学综合楼 | 广西恒企建筑设计有限公司 | 原设计说明未注明教室活荷载取值，计算输入教室活荷载过小，违反《建筑结构荷载规范》有关强条要求；复核计算、配筋结果未经施工图审查机构审查通过。 |
| 10 | 灌阳县数字电影综合楼 | 广西中泽建筑设计有限公司 | 存在较严重问题且未完成整改： 地下室只有一部疏散楼梯，违反《建筑设计防火规范》有关强条要求。 |

附件2

责令整改单位一览表

| 序号 | 单位类别 | 单位名称 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察单位 | 广西有色勘察设计研究院 | 鼎盛中央城南区（三期） |
| 2 | 设计单位 | 广东名都设计有限公司 | 鼎盛中央城南区（三期） |
| 3 | 设计单位 | 深圳市都市建筑设计有限公司 | 海伦堡·东方16#楼 |

附件3

通报批评单位一览表

| 序号 | 单位名称 | 涉及项目 | 主要存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西南宁锐建丰勘察设计有限公司 | 崇左市宏湖一品（一期） | 1. 不良地质作用（岩溶）未作评价； 2. 工程与勘察工作概况不符合有关规范；场地整平标高未明确，无地形图。 |
| 2 | 来宾市地质勘察院 | 巴马职业教育中心学校基础能力建设 | 1. 未进行不均匀沉降变形分析评价； 2. 建筑场地类别评价不全（建筑抗震类别未划分）； 3. 未取样进行腐蚀性试验，腐蚀性评价无依据。 |
| 3 | 百色市综合规划设计院 | 百色市城北区棚户区改造项目（蓝天苑） | 未做岩土胀缩性试验，判定场地岩土为非膨胀土依据不足。 |
| 4 | 建材桂林地质工程勘察院 | 崇左市社会福利院2号养护楼 | 1. 建筑场地类别评价不全（建筑抗震类别未划分）； 2. 勘察工作量不满足要求，钻孔未达到规范要求； 3. 工程与勘察工作概况不符合有关规范（场地整平标高未明确，无地形图）。 |
| 5 | 广西华南岩土工程有限公司 | 东森华府（一期） | 1. 工程与勘察工作概况不符合（缺地形图）； 2. 岩土参数和承载力不符合。 |
| 6 | 广西南都建筑设计 有限公司 | 其沿金诚（3-1#、3-2#楼） | 未复核地下室部分抗浮是否满足要求。 |
| 7 | 广西华信建筑勘察设计 有限公司 | 贵港市荷城第二幼儿园建设项目 | 1. 室外走廊的栏杆大样，有水平横杆是可攀爬构件，存在安全隐患； 2. 个别梁实际配筋不满足计算书计算结果。 |
| 8 | 广东省华城建筑设计 有限公司 | 凯旋城 | 1. 原设计属于超限审查项目，但未进行超限审查； 2. 多处支座配筋不满足最小配筋率要求； 3. 多处支座配筋大于2% ，梁端加密区箍筋最小直径未按要求增大2mm； 4. 多处框支梁支座配筋不满足最小配筋率要求。 |