附件1

2017年度广西建筑节能专项资金项目

申报指南

目  录

一、申报项目类型及指南……………………………………… ( 7 )

（一）夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目…………………( 7 )

（二）公共建筑能耗监测平台建设示范项目……………………( 8 )

（三）绿色照明项目……………………………………………(11)

（四）建筑节能标准支撑项目………………………………… (12)

二、附件…………………………………………………………(13)

一、申报项目类型及指南

（一）夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目

⒈申报主体

从事建筑节能工作的学校、科研机构、设计院所、企业等联合项目所在地住房城乡建设、财政、机关事务管理主管部门。

⒉申报条件及要求

（1）实施建筑面积在3000㎡以上的单栋或单栋建筑中的连续几层（原则上不得低于四层）的政府机关办公建筑或其他有代表性的公共建筑。

（2）申报项目办理了立项、土地、规划等相关手续，符合国家和自治区相关政策法规。

（3）申报项目应开展能源审计、节能诊断工作，制定节能方案，明确推进目标，逐步进行低能耗建筑研究。实施周期原则上不超过一年。

（4）申报项目选用广西适宜的节能技术，力争项目完成节能建设后，实现夏热冬暖地区同类建筑能耗最低化，保证其建筑能耗低于广西建筑能耗电耗定额最低限值。项目安装建筑能耗分项计量装置，并将建筑能耗分项数据上传自治区级能耗监测平台。

（5）项目选用的节能技术与产品应符合国家、行业和地方标准，没有国家、行业和地方标准的技术与产品，应由具有相应资质的检测机构出具检测报告，并经国家或省级住房城乡建设主管部门组织专家审定后，方可采用。

（6）针对夏热冬暖地区建筑的典型突出问题，打造被动、健康、智能、绿色的低能耗示范公共建筑。以被动式低能耗建筑能源管理系统、可再生能源建筑应用、低能耗建筑智能控制等为重点，开展夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目建设，形成技术示范效益。

（7）申请项目应按照绿色、生态、低碳、智能理念完成节能建设及管理实施方案等的编制工作，提出操作性强的实施措施，确保能在计划期内完成低能耗公共建筑示范项目建设的总体目标及各项任务指标。

（8）申报项目应有相应的配套资金，并在申报书中提供配套资金承诺书。

⒊资金补助标准

自治区财政给予每个示范项目资金补助不超过400万元。对示范效益良好且符合条件的项目，自治区财政将连续滚动追加资金重点扶持。

备注：申报书详见附件1.1。

（二）公共建筑能耗监测平台建设示范项目

⒈申报主体

项目所在地住房城乡建设、财政、机关事务管理主管部门；从事建筑节能工作的学校、科研机构、设计院所、企业等联合项目业主。

⒉申报条件及要求

（1）建筑面积在20000㎡以上的大型公共建筑。优先支持面积较大、能耗较高、示范效果明显的学校、医院等项目。

（2）申报项目应依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》开展建筑分户分区设备安装、能耗监测平台建设；安装的分户分区设备应能实现与能耗监测平台间的数据上传和设备的管理，并与自治区（或市）级数据监测中心联网。

（3）已获得国家或自治区财政专项资金补助的项目，原则上不得再次申报。

（4）申报项目应有相应的配套资金，并在申报书中提供配套资金承诺书。

⒊资金补助标准

自治区财政给予每个示范项目资金补助不超过100万元。

备注：申报书详见附件1.2。

（三）绿色照明项目

⒈申报主体

项目所在地县级以上住房城乡建设、财政主管部门。

⒉申报条件及要求

（1）集中应用节能环保照明技术、产品或照明自动监控系统的项目。优先支持项目规模较大，示范效果突出的项目。

（2）项目选用的绿色照明节能技术与产品应符合国家、行业及地方标准要求。没有国家、行业及地方标准的技术与产品，应由具有相应资质的检测机构出具检测报告，并经国家或省级住房城乡建设主管部门组织专家审定后，方可采用。

（3）节能量的计算应科学合理。

⒊资金补助标准

自治区财政给予每个绿色照明项目补贴25万元。

备注：申报书详见附件1.3。

（四）建筑节能标准支撑项目

⒈申报主体

从事建筑节能工作的管理部门、研究机构、企业、高校。

⒉申报条件

（1）符合支持课题与标准支撑确定的范围。2017年度重点支持以下建筑节能标准课题支撑项目：

（1.1）自治区本级国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管平台运营维护及能力建设。

（1.2）节能监管平台在建筑节能中的应用研究。

（1.3）夏热冬暖地区既有公共建筑绿色化改造策略研究。

（1.4）地方标准《广西绿色建筑施工工程质量验收标准》编制。

（1.5）制定和发布《广西建设领域技术、工艺、材料、设备和产品推广、限制与禁止使用目录》。

（2）课题原则上应于2017年12月底前完成。

⒋资金补助标准

自治区财政给予每个标准课题支撑项目补贴10—70万元。

备注：申报书详见附件1.4。

二、附件

附件：1.1. 夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目

1.2. 公共建筑能耗监测平台建设示范项目

1.3. 绿色照明项目

1.4. 建筑节能标准支撑项目

附件1.1

2017年广西建筑节能专项资金申报书

- （夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目）

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○一七年二月

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □公共建筑 | □ 办公 □ 文化教育 □ 商场 □ 宾馆饭店 □ 体育 □ 医疗卫生 □ 综合 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |
| 项目进场施工 时间 |  |  |  |  | 项目竣工验收时间 |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 （万元） |  |  |  |  | 申请扶持资金（万元） |  |  |  |  |  |
| 设计节能率 （%） |  |  |  |  | 年节能量 （万KW·h/）年） |  |  |  |  |  |
| 二、实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 技术支撑单位 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 物业管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 三、项目简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | （不超过300字简介，内容包括建筑基本概况、建设进度等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增量成本说明 | （不超过300字简介） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术经济分析 | （不超过300字简介） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、示范项目规划简介 |  |
| --- | --- |
| （夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目控制指标体系、目标任务、实施措施等） |  |
| 五、示范项目建设及管理、节能实施方案简介 |  |
| （夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目建设及管理实施方案、节能实施方案纲要等） |  |
| 六、行政管理机构建设 |  |
| （明确职责分工、附组织机构图等） |  |
| 申报单位意见: （盖 章） 年 月 日 |  |
| 县（市、区）住房城乡建设主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 | 县（市、区）财政主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |
| 市住房城乡建设主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 | 市财政主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |

夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目

实施方案编写提纲

夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目实施方案的编写应包含以下几个方面的内容：

一、项目基本概况

夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目基本情况、建筑能耗基本情况等概况。

二、项目总体规划纲要

组建完善行政管理机构，按照绿色、生态、低碳等理念，完成夏热冬暖地区低能耗公共示范建筑总体规划、目标任务、项目建设及管理实施方案等的编制工作。

三、节能专项实施方案

明确项目建设总体思路和目标任务，开展建筑能源审计、节能诊断等工作并提供相关报告，制定节能专项实施方案，阐明采用的主要节能技术措施、标准等。应对申报项目与同类型建筑进行能耗及节能量对比分析。项目应安装建筑能耗分项计量装置，实现数据上传，并与自治区（或市）级数据监控中心联网。

四、增量成本说明，详细项目预算、资金方案等。

五、合理制定项目实施进度计划表。

六、社会效益、示范效益、技术经济效益分析。

七、保障措施体系。

附件1.2

2017年广西建筑节能专项资金申报书

（公共建筑能耗监测平台建设示范项目）

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○一七年二月

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．项目建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．项目面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．监测楼栋数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．监测点位数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．项目实施起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．项目总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．申请扶持资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、实施单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 技术支撑单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 其他申报单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 三、项目简述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包括项目条件、建设目标和技术实施、后期管理方案等，限500字以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）住房城乡建设主管部门审查意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  | 县（市、区）财政主管部门审查意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |
| 市住房城乡建设主管部门审查意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  | 市财政主管部门审查意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |

公共建筑能耗监测平台建设示范项目

实施方案编写提纲

一、工程概况

所申报项目的基本情况、建筑能耗情况等。

二、平台建设实施方案

明确项目建设总体思路和目标任务，阐明采用的主要技术措施、标准，监测楼栋数量、监测点位数，实现的系统功能。项目应安装建筑能耗分户分区计量装置和建设监测管理平台，实现数据上传和设备管理，并与自治区（或市）级数据监控中心联网。

三、项目资金预算和资金筹措方案，包括硬件、软件等设备、产品的具体资金预算。

四、合理制定项目实施进度计划表。

五、社会效益、示范效益、技术经济效益分析。

六、保障措施体系。

附件1.3

2017年广西建筑节能专项资金申报书

（绿色照明项目）

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○一七年二月

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．项目建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．项目规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．项目实施起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．项目总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．申请扶持资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．节能量（万千瓦时/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．投资效益（千瓦时/元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．节能技术类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、业主单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．业主单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 3．法人 |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 4．联系人 |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 三、项目简述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包括项目条件、节能目标和技术方案等，限500字以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）住房城乡建设主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  | 县（市、区）财政主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |
| 市住房城乡建设主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  | 市财政主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |

绿色照明项目实施方案编制大纲

一、工程概况

（一）包括地理位置、资源条件、使用功能、绿色照明项目实施前的用能状况等。

（二）该节能项目目前实施进展情况。

二、节能目标及主要内容

三、技术方案

（一）绿色照明项目技术方案。

（二）本项目合理用能的标准或节能设计规范。

（三）绿色照明项目的进度计划与安排。

（四）运行维护和管理。

（五）技术经济分析。

⒈ 节能量测算和监测方法

⒉ 详细投资预算

⒊ 资金落实情况

⒋ 节能效益预测

⒌ 投资回收期、投资收益率分析

⒍ 环境效益分析

⒎ 实施本工程的风险分析（简要）

附件1.4

2017年广西建筑节能专项资金申报书

（建筑节能标准支撑项目）

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 编制 |
| --- | --- |
| 广西壮族自治区财政厅 |  |

二○一七年二月

一、立项依据

1、本项目国内外研究概况和发展趋势

2、本项目研究的目的和意义

二、研究内容和研究方法

1、具体研究内容和重点解决的关键问题

2、研究方法

3、项目的特色和创新之处

三、预期成果和研究经费

1、项目研究预期成果及效益

2、经费概算及申请补助经费（单位：万元）

四、工作基础和条件

1、承担单位概况

2、本项目现有的研究工作基础

五、计划进度安排与考核指标

| 工作进度 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 年 月 至 年 月 |  |
| 年 月 至 年 月 |  |
| 年 月 至 年 月 |  |
| 年 月 至 年 月 |  |
| 项目完成后主要考核指标： |  |

六、项目主要研究人员

| 课题负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 所在单位 | 项目分工 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 申报依据 |  |
| 项目总投资 | 万元 | 申请财政资金 | 万元 |
| 项目实施目标 |  |  |  |
| 项目申报单位承诺: 1.申报的所有材料均依据相关项目申报要求据实提供。如有虚假，愿意承担相关责任。 2.专项资金获批后将按规定使用。如有违规，愿意承担相关责任。 项目申报责任人（签名） 联系电话： 单位负责人（签名） （公章） 日期： |  |  |  |
| 项目申报单位所在地建设部门承诺： 该项目经审核，符合相关规定。如存在虚假，愿意承担相关责任。 审核责任人（签名） 联系电话： 单位负责人（签名） （公章） 日期： |  |  |  |
| 市县财政部门承诺： 1.该项目经审核，符合相关规定。如存在虚假，愿意承担相关责任。 2.专项资金获批后将按照通过审核的项目申请单位承诺的专项资金用途，依据项目单位申请拨付相关资金。 审核责任人（签名） 联系电话： 单位负责人（签名） （公章） 日期： |  |  |  |

附件3

推荐申报项目汇总表

填报单位：                （市级或县级住房城乡建设、财政部门签章）

| 序号 | 申报类型 | 项目名称 | 申报主体 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“申报类型”填写代码  A-夏热冬暖地区低能耗公共建筑示范项目；B-公共建筑能耗监测平台建设示范项目；C-绿色照明项目；D-建筑节能标准支撑项目。

说明：本表不够可复制填报。