附件1

挂牌督办项目一览表

| 序号 | 涉及项目 | 责任单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉林（福绵）节能环保产业园生活供水 | 玉林市新稻环保科技有限公司 | 检查材料严重不完整。未按时提交整改报告。 |
|  |  | 广西唯信施工图审查有限公司 | 未认真审查项目抗震设防有关内容。未按时提交整改报告。 |
| 2 | 来宾市河南供水工程—取水泵房 | 来宾市水务集团有限责任公司 | 应论证未论证。整改后，论证结论仍未达到“可行”。 |
|  |  | 广西万华建设工程咨询有限公司 | 未认真审查项目抗震设防有关内容。对应论证未论证项目出具审查合格书。 |

附件2

通报批评单位一览表

| 序号 | 单位类型 | 单位名称 | 存在问题 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 | 应论证而未论证。 | 崇左大桥及引桥工程 |
| 2 | 审图机构 | 四川省川交公路工程咨询有限公司 | 对应论证未论证项目出具审查合格书。 |  |
| 3 | 建设单位 | 平南县科达水务有限公司 | 应论证而未论证。 | 平南县污水处理厂扩建及提标改造工程 |
| 4 | 审图机构 | 广西万华建设工程咨询有限公司 | 对应论证未论证项目出具审查合格书。 |  |
| 5 | 设计单位 | 梧州市城乡建设规划设计院 | 施工图设计未执行抗震论证意见。 | 梧州市第二污水处理厂二期污水管网配套工程污水提升泵站工程 |
| 6 | 审图机构 | 广西万华建设工程咨询有限公司 | 对未执行论证意见的施工图设计文件出具合格书。 |  |